## Įvadas
2018-01-... v. 1
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai
Kainos ir kokybės santykio vertinimas
SKAIČIUOKLĖ
2018 m.
Trumpiniai
CPVA |  | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Teisingumo Teismas |  | Europos Sąjungos Teisingumo teismas
sutartis |  | Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
PO |  | Perkančioji organizacija
VPĮ |  | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
LAT |  | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Žymėjimai
S | Kainos ir kokybės santykio balų suma
C | Kainos balai
X | Kainos lyginamasis svoris
T | Kriterijaus balai
Y | Kriterijaus lyginamasis svoris
P | Subkriterijaus balai
L | Subkriterijaus lyginamasis svoris
B | Suteikiami balai
PASTABA: | Kiti trumpiniai ir žymėjimai pateikiami konkretaus kriterijaus puslapyje.
Aktualūs teisės aktai ir kiti dokumentai
1. | VPĮ
2. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 "Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
3. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos
Aktuali teismų praktika
1. | Teisingumo Teismo 2001-10-18 Sprendimas SIAC Construction, C-19/00
2. | Teisingumo Teismo 2002-12-12 Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99
3. | Teisingumo Teismo 2004-04-29 Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99
4. | Teisingumo Teismo 2007-01-18 Sprendimas Auroux ir kt., C‑220/05
5. | Teisingumo Teismo 2007-10-11 Sprendimas Lämmerzahl, C-241/06
6. | Teisingumo Teismo 2010-04-22 Sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C-423/07
7. | Teisingumo Teismo 2012-05-10 Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10
8. | Teisingumo Teismo 2003-12-04 Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01
9. | Teisingumo Teismo 2010-11-18 Sprendimas Komisija prieš Airiją, C-226/09
10. | LAT 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1
PASTABA: | Visus Teisingumo Teismo sprendimus galima rasti www.curia.eu; |  |  | LAT praktiką galima rasti www.lat.lt.
Apie dokumentą
Šiuo dokumentu siekiama PO parodyti, kaip turint konkretaus pirkimo objekto (šiuo atveju įrangos) techninę specifikaciją, galima sukurti ir nustatyti kokybės kriterijus, siekiant išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taikant kainos ir kokybės vertinimo kriterijų, kaip tai nurodo VPĮ 55 str. 1 d. 1 p.
Dokumente, pagal pasirinktą techninę specifikaciją, pateikiami pavyzdiniai kokybės kriterijai ir galima tokių kriterijų įvertinimo tvarka, kai pirkimo objektas yra: Funkcinė lova (elektrinė, reanimacinė)
Dokumente pateiktas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. PO gali nusistatyti kitus nei dokumente pateikiamus pavyzdinius kokybės kriterijus, jų vertinimo tvarką. Primintina, kad PO sprendimas pasirinkti konkrečius kokybės kriterijus priklauso nuo pirkimo specifikos, pirkimo objekto ir kokio rezultato PO siekia, todėl vadovaujantis VPĮ PO turi nustatyti tokius kokybės kriterijus, kurie labiausiai atitiktų jos poreikius. PO turi įvertinti, ar pasirinkti kokybės kriterijai atspindi potencialią ekonominę naudą, ar perkamo objekto naudojimo efektyvumą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai. Tokius sprendimus ji turi motyvuoti iki pirkimo pradžios juos pagrindžiančiuose dokumentuose, pvz., pirkimo paraiškoje, komisijos protokole ar kituose dokumentuose.
Dokumente pateikiamos pavyzdinės kriterijų reikšmės ir apibūdinimai. PO, rengdama pirkimo dokumentus, pasirinkusi reikiamus kriterijus, turi apgalvoti kriterijų reikšmes ir nustatyti jas pagal konkretaus pirkimo specifiką.
Dokumente naudojami kriterijaus/subkriterijaus balų kiekybinis apskaičiavimo būdas, kai:
a) pasiūlyme nurodytos reikšmės įrašomos tiesiai į nurodytas formules;
b) pagal pasiūlyme nurodytas reikšmes suteikiami atitinkami balai, kurie įrašomi į nurodytas formules.
Dokumente nėra naudojamas kokybinis (ekspertinis) vertinimas, kai balus nurodo ir skiria PO pasirinkti ekspertai.
PASTABA: | Dokumente vartojama vienaskaita pagal prasmę gali reikšti daugiskaitą.
Kaip naudotis skaičiuokle
Šią skaičiuoklę sudaro:
Pirkimo dokumentų rengimas |  |  | Dalis skirta pirkimo dokumentų rengimui ir kriterijų svorių nustatymui. Šioje dalyje PO ras pavyzdinę pirkimo dokumentų formą kainos ir kokybės kriterijams nustatyti.
Techninė specifikacija |  |  | Tai rekomendacinė/pavyzdinė techninė specifikacija, kurią PO galimai nustatytų apibrėžiant pirkimo objektą. Joje yra pasirenkama, kurie pirkimo objekto parametrai yra būtini ir vertintini kaip minimalūs PO poreikiai. Taip pat pasirenkami parametrai ir jų reikšmės dėl kurių tiekėjams gali būti suteikiami balai ir taip išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
Kriterijų sąrašas |  |  | Dalis skirta kriterijų, kurie bus naudojami pirkime, pasirinkimui ir jų lyginamųjų svorių nustatymui. Kartu šioje dalyje pateikiamas bendro pobūdžio kriterijų aprašymas, rekomendacinė informacija dėl atskirų kriterijų pasirinkimo tinkamumo pagal PO poreikius.
Bendras vertinimas |  |  | Dalis skirta atlikti bendrą pasiūlymų vertinimą.
Kriterijai |  |  | Dalis, kurią sudaro atskirų kriterijų puslapiai, skirta kiekvienam kriterijui apibūdinti bei kriterijaus vertinimui atlikti.
Skaičiuoklės naudojimosi seką galima išskirti į du etapus: pirkimo dokumentų rengimo ir pasiūlymų vertinimo:
Pirkimo dokumentų rengimo etapas
1. | Puslapyje "Techninė specifikacija" yra pateikiama pavyzdinė perkamo objekto techninė specifikacija, kurią PO galimai pasirinktų naudoti pirkimo dokumentuose kaip būtiną techninę specifikaciją. Toliau įvardinami veiksmai, kuriuos PO turėtų atlikti pasirinkdama galimus kokybės kriterijus, t.y. techninės specifikacijos lentėje PO turi įsivertinti, kurie parametrai yra būtini ir minimalūs, o dėl, kurių galėtų būti formuoluojami kokybės kriterijai už kuriuos PO skirtų balus.
2. | Puslapyje "Kriterijų sąrašas" pasirenkami konkrečiam pirkimui svarbūs kriterijai (nereikėtų rinktis visų kriterijų). Rekomenduojama be kainos kriterijaus pasirinkti 3-4 kokybės kriterijus.
3. | Puslapyje "Kriterijų sąrašas" prie pasirinktų kriterijų surašomi jų lyginamieji svoriai (Y), kurių suma kartu su kainos kriterijaus lyginamuoju svoriu turi būti lygi 100 (kainos lyginamasis svoris nustatomas automatiškai).
4. | Konkretaus kriterijaus puslapyje pasirenkami taikytini šio kriterijaus subkriterijai, jei tokie yra, arba vietoj jų įrašomi kitokie subkriterijai, ir nurodomi jų lyginamieji svoriai (L), kurių suma turi būti lygi 1. Skaičiuoklėje sudaryta galimybė PO surašyti lyginamuosius parametrų svorius sveikais skaičiais, kurie yra perskaičiuojami taip, kad parametrų lyginamųjų svorių suma būtų lygi 1 (atskirai pateikiama perskaičiuotų lyginamųjų svorių lentelė, būtent joje nurodytus lyginamuosius svorius PO pateikia pirkimo dokumentuose).
5. | Pasirinkusi kriterijaus parametrus, PO, esant poreikiui, patikslina kriterijaus ir jo subkriterijų aprašymus.
6. | Pasirinkus kriterijus, subkriterijus ir jų lyginamuosius svorius, pamodeliuojami galimi pirkimo rezultatai, esant įvarioms pasiūlymų reikšmėms tam, kad įsitikinti, ar parinktos logiškos suteikiamų balų ir lyginamųjų svorių reikšmės, leisiančios išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kainos lyginamasis svoris neturi būti toks, kad nepriklausomai nuo to, kokios pasiūlymo reikšmės būtų siūlomos kokybės kriterijams/subkriterijams, kaina nulemtų rezulatą. Paprastai, tais atvejais, kai vertinami 3-4 (ar daugiau) kokybės kriterijai, kainos lyginamasis svoris neturėtų būti didesnis nei 50 balų.
7. | Naudojant puslapyje "Pirkimo dokumentų rengimas" pateiktą formą parengiami pirkimo dokumentai, kuriuose pateikiama aiški ir išsami informacija tiekėjams apie pasiūlymų vertinimą: kriterijus ir jų vertinimo tvarką. Kriterijų ir jų subkriterijųaprašymus PO perkelia į pirkimo dokumentų formą iš konkretaus pasirinkto kriterijaus puslapio.
Pasiūlymų vertinimo etapas
1. | Gavusi pasiūlymus, PO pasiūlymuose nurodytas kriterijų ir subkriterijų (jei taikoma) reikšmes surašo kiekvieno vertinamo kriterijaus puslapyje. Skaičiuoklė pagal suvestas reikšmes rezultatus apskaičiuoja automatiškai. Atskiro kriterijaus rezultatai matomi to kriterijaus puslapyje, o visų pirkime naudojamų kokybės kriterijų įvertinimas - dalyje "Bendras vertinimas".
2. | Dalyje "Bendras vertinimas" PO surašo pasiūlymų kainas. Bendras pasiūlymų vertinimo rezultatas pateikiamas šioje dalyje.
3. | Skaičiuoklė parengta taip, kad rezultatai būtų apskaičiuojami automatiškai, tačiau tuo atveju, jei atsitiktinai būtų pakeista skaičiuoklėje naudojama formulė, rezultatai būtų neteisingi. Todėl visais atvejais rekomenduojama įsitikinti, ar nėra klaidų.
Bendros rekomendacijos
Vykdant pirkimo sutartį tiekėjas įsipareigoja pristati įrangą, kuri turėtų tiekėjo pasiūlyme nurodytus parametrus, o PO privalo prižiūrėti, kad šių įsipareigojimų būtų laikomasi. Pirkimo sutartyje privalo būti aiškiai nustatytos, pasekmės (pvz. baudas), kurios kiltų jei tiekėjas pristatys įrangą, kuri neatitinka jo paties pasiūlymo.
Į viršų
1
2
3
4
5
6
7

## Pirkimo dokumentų rengimas
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
Šioje dalyje perkančioji organizacija parengia pirkimo dokumentų dalį (formą), susijusią su pasiūlymų vertinimu. Lentelę PO užpildo kopijuodama pasirinktų kriterijų puslapiuose pateiktą informaciją, lyginamuosius svorius - tuos, kuriuos pasirinko dalyje "Kriterijų sąrašas".
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. | Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiami kokybės kriterijai, jų subkriterijai (jei kriterijus parametrų neturi - jie nėra nurodomi), lyginamieji svoriai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas. |  |  |  |  | Įvadas | 1. Papildomos elektra valdomos lovos padėtys
[6 empty] | Kriterijų sąrašas | 2. Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys
[6 empty] | Bendras vertinimas | 3. Lovos prailginimas
4. Čiužinio storis
2. | Perkančioji organizacija vertins pasiūlymus ir pasirinks ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ir kokybės santykį pagal 1 lentelėje nurodytus kriterijus ir jų subkriterijus. | [5 empty] | 5. Lovos apkrova
6. Papildomi valdymo skydeliai
7. Įrangos garantija
1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
|  | Vertinimo kriterijai ir jų subkriterijai |  | Kriterijaus/ subkriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| 1. | Pirmas kriterijus | Kaina (C) | X=
Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, gauna maksimalų įvertinimą. Kitų tiekėjų įvertinimai apskaičiuojami proporcingai (2 formulė).
| 2. | Antras kriterijus (T1) | PO nurodo kriterijų | Y1=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijaus teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T1 kriterijaus parametrai:
| 2.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 2.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3. | Trečias kriterijus (T2) | PO nurodo kriterijų | Y2=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijaus teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T2 kriterijaus subkriterijai:
| 3.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 4. | Ketvirtas kriterijus (T3) | PO nurodo kriterijų | Y3=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijaus teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T3 kriterijaus subkriterijai:
| 4.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 4.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
Į viršų
3. | Kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
1 formulė
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudėjus atskirų kriterijų (Ti) balus:
2 formulė
.
4. | Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ci) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3 formulė
5. | Kai kriterijus turi kelis subkriterijus, jo balai (Ti) apskaičiuojami sudėjus subkriterijų balus (Pi) ir padauginus iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
4 formulė
6. | Subkriterijų balai apskaičiuojami pagal formules:
6.1. | Kai vertinamo subkriterijaus reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, subkriterijaus (Pi) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo subkriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to paties subkriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus subkriterijaus lyginamojo svorio (Li):
.
5 formulė
6.2. | Kai vertinamo subkriterijaus reikšmė geresnė, kai ji yra mažesnė, subkriterijaus (Pi) balai apskaičiuojami geriausios pasiūlytos to paties subkriterijaus reikšmės (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo subkriterijaus reikšmės (Bi) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus subkriterijaus lyginamojo svorio (Li):
6 formulė
7. | Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
7 formulė
8. | Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra mažesnė, jo balai apskaičiuojami geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
8 formulė
9. | Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažintas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balų.
𝑆= 𝐶 + 𝑇
𝐶= 𝐶_𝑚𝑖𝑛/𝐶_𝑖 ×𝑋
𝑇= ∑▒𝑇_𝑖
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖= 𝐵_𝑚𝑖𝑛/𝐵_𝑖 ×𝑌_𝑖
𝑃_𝑖= 𝐵_𝑚𝑖𝑛/𝐵_𝑖 ×𝐿_𝑖
𝑃_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖

## Techninė specifikacija
FUNKCINĖS LOVOS (ELEKTRINĖ, REANIMACINĖ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendras vertinimas
Pirkimo dokumentų rengimas
1. Šioje dalyje pateikiama rekomendacinė/ pavyzdinė techninė specifikacija, kurią PO galimai nustatytų apibrėžiant pirkimo objektą. PO visais atvejai rengia pirkimo objekto techninę specifikaciją pagal jos poreikius.
2. PO turėdama pirkimo objekto specifikaciją įsivertina, kurie techninės specifikacijos parametrai yra būtini ir minimalūs, o dėl kurių parametrų reiktų formuluoti kokybės kriterijus, siekiant gauti geresnį, daugiau funkcijų ir turinčią įrangą (ar kitą PO perkamą objektą). Pavyzdys tokių veiksmų nurodytas 1 lentelėje naudojant pavyzdinę techninę specifikaciją.
3. PO įvertinusi techninės specifikacijos parametrus nusistato tuos, dėl kurių bus rengiami kokybės kriterijai.
| 1 lentelė. |  |  | 2 lentelė.
Funkcinės lovos (elektrinės, reanimacinės) techninė specifikacija |  |  | Pasirinkimas dėl galimybės formuluoti kriterijų | PASIRINKTI KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI
Pastaba.šioje dalyje nurodytos būtinos ir minimalios techninės specifikacijos parametrų reikšmės
1. | Lovos sekcijos | 1.Nemažiau kaip 3 dalių (nugaros, sėdimoji, šlaunies) | Ne |  | 1. Papildomos elektra valdomos lovos padėtys
|  | 2. Su autoregresijos funkcija nugaros sekcijos pakėlimo metu (pailgėja čiužinio platforma) | Ne |  | 2. Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys
2. | Elektra valdomos lovos padėtys | 1. Aukščio reguliavimas; | Taip |  | 3. Lovos prailginimas
|  | 2. Nugaros atlošas, šlaunų sekcija; |  |  | 4. Čiužinio storis
|  | 3.Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėtis |  |  | 5. Lovos apkrova
3. | Lovos aukščio reguliavimas (ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Nuo 45 iki 75 cm; | Taip |  | 6. Papildomi valdymo skydeliai
|  | 2. Aukštis keičiamas ne mažiau kaip 2 teleskopinės kolonos | Ne |  | 7. Įrangos garantija
4. | Lovos dalių funkciniai parametrai (reguliavimo ribos ne siauresnes už nurodytas) | 1. Maksimalus nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥ 60° ; | Ne
|  | 2. Maksimalus šlaunų sekcijos pakėlimo kampas i ≥ 30°; | Ne
|  | 3. Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėties keitimas ≥ 12°. | Ne
5. | Lovos prailginimas | Būtina galimybė prailginti lovų kojūgalio pusę ne mažiau kaip 15 cm. | Taip
6. | Lovos važiuoklė | 1. Su ratais, kurių diametras ≥ 120 mm | Ne
|  | 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; | Ne
|  | 3. Valdymo svirtys sumontuotos prie kojūgalyje esančių ratukų. | Ne
7. | Šoninės apsaugines atramos | 1. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose ir užtikrinti šoninę apsaugą per visą lovos ilgį) | Ne
|  | 2. Su įmontuotais kampų indikatoriais | Ne
8. | Lovagaliai | Uždaro arba pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais | Ne
9. | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | 210-230 cm x 90-110 cm | Ne
10. | Apsaugos visuose keturiuose lovos kampuose | Būtina | Ne
11. | Vietos lovos priedų tvirtinimui (infuziniam stovui, pasikėlimo rankenai) | Ne mažiau 2 vietų priedų tvirtinimui | Ne
12. | Čiužinys (atitinkantis siūlomos gulimo dalies išmatavimus) | 1. Storis ne mažiau 120 mm; | Taip
|  | 2.Čiužinio užvalkalas atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Ne
|  | 3. Pragulų profilaktikai | Ne
13. | Lovos apkrova | Ne mažiau 120 kg | Taip
14. | Valdymo skydeliai | Prižiūrinčiam asmeniui - kojūgalyje (su funkcijų užrakinimo galimybe); | Taip
15. | Standartines lovos padėtys nustatomos vieno mygtuko paspaudimu | 1. Paciento apžiūros padėtis arba gulima (čiužinio platforma ištiesinama) | Ne
|  | 2. Sėdimoji pozicija; | Ne
|  | 3.Paciento gaivinimo arba reversinio Trendelenburgo pozicija | Ne
16. | Lovos maitinimo šaltinis | 220 V± 10 %, 50 Hz elektros tinklas; | Ne
17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai | Taip
18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su įranga pateikti CE sertifikatą) | Ne
19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; | Ne
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Ne
Į viršų

## Kriterijų sąrašas
KRITERIJŲ SĄRAŠAS
| Bendras vertinimas |  |  | Perkančioji organizacija pasirenka kriterijus, 2 lentelėje nustatydama jiems lyginamuosius svorius (kiti kriterijai tampa neaktyvūs). Šių svorių ir kainos lyginamojo svorio (3 lentelė) suma lygi 100. | [8 empty] | PASIRINKTA
| Pirkimo dokumentų rengimas | [11 empty] | ištrinkite Yi
| 1 lentelė. |  |  | 2 lentelė. | [9 empty] | rules
KRITERIJŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS |  |  | Kriterijaus pasirinkimas | KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ LYGINAMIEJI SVORIAI |  |  |  |  | ar pasirinkta |  |  |  |  | ar pasirinkta
|  |  |  | PASTABA: Spustelkite ant pavadinimo ir pateksite į kriterijaus puslapį |  | Yi | Kriterijaus pasirinkimas |  |  | rules
1. | Kriterijus | Papildomos elektra valdomos lovos padėtys | [8 empty] | Papildomos elektra valdomos lovos padėtys | 1 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus naudotinas tais atvejais, kai PO pageidauja turėti kuo daugiau funkcijų, kurios valdomos elektra . | PASIRINKTA |  | Papildomos elektra valdomos lovos padėtys | 5 |  | TRUE |  |  | Kriterijus naudotinas tais atvejais, kai PO pageidauja turėti kuo daugiau funkcijų, kurios valdomos elektra .
[5 empty] | Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys | 5 |  | TRUE |  |  | 0
[5 empty] | Lovos prailginimas | 5 |  | TRUE |  |  | 0
[5 empty] | Čiužinio storis | 11 |  | TRUE |  |  | 0
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Galima rinktis, kad elektra būtų valdomos tokios funkcijos kaip lovos aukščio kitimas, įvairių lovos pasvyrimo kampų (trendelenburgo\anti trendelenburgo, Fowler pozicijos, lateralinis pavertimas, dviguba autoregresija, “Cardio” gulėjimo pozicija ir pan.) keitimas. |  |  | Lovos apkrova | 12 |  | TRUE |  |  | Pasirinkimas: Galima rinktis, kad elektra būtų valdomos tokios funkcijos kaip lovos aukščio kitimas, įvairių lovos pasvyrimo kampų (trendelenburgo\anti trendelenburgo, Fowler pozicijos, lateralinis pavertimas, dviguba autoregresija, “Cardio” gulėjimo pozicija ir pan.) keitimas.
[5 empty] | Papildomi valdymo skydeliai | 13 |  | TRUE |  |  | 0
[5 empty] | Įrangos garantija | 14 |  | TRUE |  |  | 0
|  | Naudinga: Galimybė dalį lovos funkcijų reguliuoti elektra yra naudinga, nes tai susiję su ligoninės patiriamomis tiesioginėmis ir netiesioginėmis išlaidomis, skirtomis paciento gydymui ir priežiūrai. Esant galimybei valdyti lovos funkcijas (pvz. nustatyti lovą taip, kad pacientas galėtų būti sėdimoje/gulimoje ar kt. padėtyje) nebėra būtinybės pacientą prižiūrinčiam personalui itin dažnai lankyti paciento ir rūpintis jo elementariausiais patogumais. Tokiu atveju ligoninės darbuotojai gali skirti daugiau laiko kitoms itin svarbioms savo profesinėms funkcijoms vykdyti. | [8 empty] | Naudinga: Galimybė dalį lovos funkcijų reguliuoti elektra yra naudinga, nes tai susiję su ligoninės patiriamomis tiesioginėmis ir netiesioginėmis išlaidomis, skirtomis paciento gydymui ir priežiūrai. Esant galimybei valdyti lovos funkcijas (pvz. nustatyti lovą taip, kad pacientas galėtų būti sėdimoje/gulimoje ar kt. padėtyje) nebėra būtinybės pacientą prižiūrinčiam personalui itin dažnai lankyti paciento ir rūpintis jo elementariausiais patogumais. Tokiu atveju ligoninės darbuotojai gali skirti daugiau laiko kitoms itin svarbioms savo profesinėms funkcijoms vykdyti.
0
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: |  | 3 lentelė. | [6 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. |  | KAINOS LYGINAMASIS SVORIS | [6 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
|  |  |  | X | PASTABA: Kainos lyginamasis svoris nustatomas automatiškai, iš 100 atėmus kokybės kriterijų lyginamųjų svorių sumą, kuri apskaičiuota pagal PO pateiktą informaciją 2 lentelėje. | [5 empty] | 0
2. | Kriterijus | Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys | [8 empty] | Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys | 2 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus naudotinas tais atvejais, kai lovos aukščio ribos yra labai svarbios paciento gydymo ir priežiūros procese. | PASIRINKTA | 35 | [6 empty] | Kriterijus naudotinas tais atvejais, kai lovos aukščio ribos yra labai svarbios paciento gydymo ir priežiūros procese.
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Lovos aukščio ribas apsprendžia perkamos lovos tipas, t.y. kokiam skyriui yra perkama lova. Pvz. jei lova perkama slaugos skyriui, kuriame guli pacientai, galintys patys išlipti iš lovos ir vaikščioti po ligoninės teritoriją, tada reikalinga lova galinti kuo žemiau nusileisti iki grindų, kad pacientams būtų kuo patogiau patiems iš jos išlipti. Jei perkama lova skirta intensyvios terapijos skyriui (ITS), toks aukščio reikalavimas jau nebebus aktualus, nes ITS skirtos lovos visų pirma turi būti patogios pacientą aptarnaujančiam personalui bei gydytojams, todėl tokiu atveju viršutinė lovos aukščio riba bus svarbesnė nei apatinė. | [8 empty] | Pasirinkimas: Lovos aukščio ribas apsprendžia perkamos lovos tipas, t.y. kokiam skyriui yra perkama lova. Pvz. jei lova perkama slaugos skyriui, kuriame guli pacientai, galintys patys išlipti iš lovos ir vaikščioti po ligoninės teritoriją, tada reikalinga lova galinti kuo žemiau nusileisti iki grindų, kad pacientams būtų kuo patogiau patiems iš jos išlipti. Jei perkama lova skirta intensyvios terapijos skyriui (ITS), toks aukščio reikalavimas jau nebebus aktualus, nes ITS skirtos lovos visų pirma turi būti patogios pacientą aptarnaujančiam personalui bei gydytojams, todėl tokiu atveju viršutinė lovos aukščio riba bus svarbesnė nei apatinė.
0
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
0
3. | Kriterijus | Lovos prailginimas | [8 empty] | Lovos prailginimas | 3 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus pasirenkamas tada, kai gydymo įstaigai reikia turėti kintamo ilgio funkcines lovas. | PASIRINKTA | [7 empty] | Kriterijus pasirenkamas tada, kai gydymo įstaigai reikia turėti kintamo ilgio funkcines lovas.
0
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Į ligonines patenka įvairaus ūgio pacientai. Norint, kad jie patogiai galėtų gulėti lovoje ligoninei reikėtų turėti įvairių išmatavimų (ilgių) lovų. Tokiu atveju yra labai gerai, jei lova turi prailginimo f-ją. Ligoninei nereikia būti nusipirkus keletos išmatavimų lovų, nes viena lova užtikrina patogų gulėjimą net ir didžiausio ūgio pacientams. | [8 empty] | Pasirinkimas: Į ligonines patenka įvairaus ūgio pacientai. Norint, kad jie patogiai galėtų gulėti lovoje ligoninei reikėtų turėti įvairių išmatavimų (ilgių) lovų. Tokiu atveju yra labai gerai, jei lova turi prailginimo f-ją. Ligoninei nereikia būti nusipirkus keletos išmatavimų lovų, nes viena lova užtikrina patogų gulėjimą net ir didžiausio ūgio pacientams.
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
0
4. | Kriterijus | Čiužinio storis | [8 empty] | Čiužinio storis | 4 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo planuojamo įsigyti čiužinio tipo. | PASIRINKTA | [7 empty] | Kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo planuojamo įsigyti čiužinio tipo.
0
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Jei perkamas porolono čiužinys pragulų profilaktikai, kai ant čiužinio gulės nedidelio svorio (maks 120-130 kg pacientas) rekomenduojama nurodyta, kad čiužinio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. Jei planuojama turėti sunkesnių pacientų, tada rekomenduojama rinktis storesnius ir labiau pritaikytus sunkesniems pacientams čiužinius, kurių storis 14 ar 16 cm. | [8 empty] | Pasirinkimas: Jei perkamas porolono čiužinys pragulų profilaktikai, kai ant čiužinio gulės nedidelio svorio (maks 120-130 kg pacientas) rekomenduojama nurodyta, kad čiužinio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. Jei planuojama turėti sunkesnių pacientų, tada rekomenduojama rinktis storesnius ir labiau pritaikytus sunkesniems pacientams čiužinius, kurių storis 14 ar 16 cm.
|  | Naudinga: Čiužinių būna įvairių: skirtų labai ilgam gulėjimui su pragulų prevencijos funkcija, pragulų gydymui priklausomai nuo pragulos laipsnio, neperšlampamų, turinių sidabro nano dalelių, kad nesiveistų bakterijos ir pan. Jei ligoninė guldys pacientą ant ne tokio pacientų tipui skirto čiužinio pacientui gali pradėti blogėti sveikata vien dėl netinkamo čiužinio. Pvz. paguldžius pacientą ant čiužinio kuris skirtas pragulų gydymui, bet ne profilaktikai pacientui garantuotai pradės vystytis pragulos. Tokiu atveju ne tik ligoninė, bet ir pacientas bei jo artimieji turės tiesioginių finansinių nuostolių, sąlygotų netinkamo čiužinio parinkimo. | [8 empty] | Naudinga: Čiužinių būna įvairių: skirtų labai ilgam gulėjimui su pragulų prevencijos funkcija, pragulų gydymui priklausomai nuo pragulos laipsnio, neperšlampamų, turinių sidabro nano dalelių, kad nesiveistų bakterijos ir pan. Jei ligoninė guldys pacientą ant ne tokio pacientų tipui skirto čiužinio pacientui gali pradėti blogėti sveikata vien dėl netinkamo čiužinio. Pvz. paguldžius pacientą ant čiužinio kuris skirtas pragulų gydymui, bet ne profilaktikai pacientui garantuotai pradės vystytis pragulos. Tokiu atveju ne tik ligoninė, bet ir pacientas bei jo artimieji turės tiesioginių finansinių nuostolių, sąlygotų netinkamo čiužinio parinkimo.
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
5. | Kriterijus | Lovos apkrova | [8 empty] | Lovos apkrova | 5 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo to kokiame skyriuje bus naudojama lova. | PASIRINKTA | [7 empty] | Kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo to kokiame skyriuje bus naudojama lova.
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Lovos apkrova labai susijusi su tuo kokiam skyriui yra reikalinga lova. Pvz. vaikų skyriuje maksimali lovos apkrova turėtų būti ne didesnė kaip 60 - 80 kg. Skyriui rekomenduojama turėti keletos maksimalaus svorio tipų lovų. Kadangi didžioji dalis pacientų sveria ne daugiau kaip 120 kg. tokiu atveju skyriuje tikslinga turėti 60 – 70 % tokios apkrovos lovų. | [8 empty] | Pasirinkimas: Lovos apkrova labai susijusi su tuo kokiam skyriui yra reikalinga lova. Pvz. vaikų skyriuje maksimali lovos apkrova turėtų būti ne didesnė kaip 60 - 80 kg. Skyriui rekomenduojama turėti keletos maksimalaus svorio tipų lovų. Kadangi didžioji dalis pacientų sveria ne daugiau kaip 120 kg. tokiu atveju skyriuje tikslinga turėti 60 – 70 % tokios apkrovos lovų.
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
6. | Kriterijus | Papildomi valdymo skydeliai | [8 empty] | Papildomi valdymo skydeliai | 6 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus pasirenkamas, kai siekiama įsigyti funkcinę lovą, kuri palengvintų personalo darbą ir taupytų darbo laiką, skatintų pacientų savarankiškumą ir mobilumą, mažintų traumų skaičių tiek slaugytojų, tiek pacientų tarpe, padėtų išvengti pragulų atsiradimą, palengvinti pacientų būklę ir pagreitinti jų gydymo procesą. | PASIRINKTA | [7 empty] | Kriterijus pasirenkamas, kai siekiama įsigyti funkcinę lovą, kuri palengvintų personalo darbą ir taupytų darbo laiką, skatintų pacientų savarankiškumą ir mobilumą, mažintų traumų skaičių tiek slaugytojų, tiek pacientų tarpe, padėtų išvengti pragulų atsiradimą, palengvinti pacientų būklę ir pagreitinti jų gydymo procesą.
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: Galimi valdymo skydelių ir pultelių variantai: slaugytojų valdymo pultas, paciento valdymo pultas, šoniniuose ranktūriuose integruotas valdymo pultas (viename ranktūryje arba abiejuose). | [8 empty] | Pasirinkimas: Galimi valdymo skydelių ir pultelių variantai: slaugytojų valdymo pultas, paciento valdymo pultas, šoniniuose ranktūriuose integruotas valdymo pultas (viename ranktūryje arba abiejuose).
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatininka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
0
7. | Kriterijus | Įrangos garantija | [8 empty] | Įrangos garantija | 7 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Įrangos garantijos kriterijus skirtas pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal tiekėjo suteikiamą garantiją (jos terminą) įrangai. | PASIRINKTA | [7 empty] | Įrangos garantijos kriterijus skirtas pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal tiekėjo suteikiamą garantiją (jos terminą) įrangai.
0
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: | [8 empty] | Pasirinkimas:
|  | Rekomenduojame nustatyti minimalų ir maksimalų įrangos garantijos laiką, pastarąjį nustatant pagal įrangos gyvavimo ciklą ar ilgiausią laikotarpį, kurio metu PO ketina įranga naudotis. Tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį nei maksimalus garantijos terminas, papildomi balai nebūtų skiriami. | [8 empty] | Rekomenduojame nustatyti minimalų ir maksimalų įrangos garantijos laiką, pastarąjį nustatant pagal įrangos gyvavimo ciklą ar ilgiausią laikotarpį, kurio metu PO ketina įranga naudotis. Tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį nei maksimalus garantijos terminas, papildomi balai nebūtų skiriami.
0
0
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [8 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas nesilaikė pasiūlyme nurodyto įsipareigojimo suteikti garantiją xx mėn. (metų), tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [8 empty] | Nustačius, kad tiekėjas nesilaikė pasiūlyme nurodyto įsipareigojimo suteikti garantiją xx mėn. (metų), tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
Į viršų

## DPagalb1 (hidden)
Sheet
Kriterijų sąrašas
TP
TP + Ranga
Ranga

## Bendras vertinimas
BENDRAS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO 1 lentelėje surašo gautų pasiūlymų kainas.
| PASTABA: 2, 3, 4 ir 5 lentelės užsipildo automatiškai, PO surašius pasiūlymų kainas 3 lentelėje ir kokybės kriterijų reikšmes - atitinkamo kriterijaus puslapyje. | [8 empty] | PASTABA: 5 lentelėje matomi vertinamų kriterijų duomenys (užsipildo automatiškai iš atitinkamo kriterijaus puslapio)
5 lentelė.
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PASTABA: Šioje dalyje 1 lentelėje PO gali pakeisti "Tiekėjas 1" į konkretaus tiekėjo pavadinimą, kuris automatiškai persikels į visus puslapius. Atitinkamai gali įrašyti tiek tiekėjų, kiek pasiūlymų yra gavusi. Kituose puslapiuose šios informacijos keisti nebus galima. | [8 empty] | Papildomos elektra valdomos lovos padėtys | Platesnės lovos aukščio reguliavimo kryptys | Lovos prailginimas | Čiužinio storis | Lovos apkrova | Papildomi valdymo skydeliai | Įrangos garantija
1 lentelė.
| PASIŪLYMŲ KAINOS |  |  | 2 lentelė. | 3 lentelė. |  | 4 lentelė.
| Tiekėjo pavadinimas | Kaina | X | C | T |  | S |  | Yi | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14
| Tiekėjas 1 |  | 35 |  | 35.95 | = | 35.95 |  | Ti | 1.25 | 0 | 2 | 6 | 3.6 | 9.1 | 14
| Tiekėjas 2 |  |  |  | 45.9727 | = | 45.9727 |  |  | 3.75 | 4.5227 | 3 | 9 | 5.4 | 9.1 | 11.2
| Tiekėjas 3 |  |  |  | 38.9 | = | 38.9 |  |  | 5 | 5 | 3.667 | 11 | 6.6 | 3.9 | 3.733
| Tiekėjas 4 |  |  |  | 55.5114 | = | 55.5114 | LAIMĖTOJAS |  | 2.5 | 4.0114 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14
| Tiekėjas 5 |  |  |  | 16.5 | = | 16.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 13
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
Pagalbinė (dainius)
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
𝐶= 𝐶_𝑚𝑖𝑛/𝐶_𝑖 ×𝑋
𝑆= 𝐶 + 𝑇
𝑇= ∑▒𝑇_𝑖

## 1. Elektra valdomos padėtys
ELEKTRA VALDOMOS LOVOS PADĖTYS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Elektra valdomos lovos padėtys | Vertinama, tiekėjo pasiūlytų elektra valdomų lovos padėčių skaičius. Tiekėjas siekdamas gauti balų pagal šį kriterijų, perkančiajai organizacijai turėtų pasiūlyti visas, kelias ar bent vieną iš šių funkcijų:
1. Pusiau ”Fowler” 30° pozicija
2. “Cardio” gulėjimo pozicija
3. Fowler pozicija
4. Lateralinio pavertimo funkcija
Tiekėjui pasiūliusiam daugiausiai funkcijų suteikiamas maksimalus balų skaičius, kitiems tiekėjams suteikiama proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalų elektra valdomų lovos padėčių skaičių, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "PD rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 1 lentelę. 1 lentelėje nurodomas skaičius vienetais, kiek tiekėjas pagal vertinamą kriterijų pasiūlė funkcijų.
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Elektra valdomų lovos padėčių skaičius | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25
| Tiekėjas 2 | 3 | 0.75 |  | 3.75
| Tiekėjas 3 | 4 | 1 |  | 5
| Tiekėjas 4 | 2 | 0.5 |  | 2.5
Tiekėjas 5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 2. Lovos aukščio reguliavimas
LOVOS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
PO veiksmai:
PO pasirinkusi vertinti šį kriterijų turi nuspręsti, kokius subkriterijus vertins: abu ar tik vieną iš jų, ir pažymėti savo pasirinkimą atitinkamame laukelyje (pasirinkimo laukeliai pažymėti žalia spalva).
PASTABA: Jei PO konkrečiu pirkimu pasirenka tik vieną subkriterijų, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi, kitas subkriterijus turi būti nevertinamas ir nežymimas varnele.
| Kriterijus | Aprašymas | [5 empty] | Taikoma
| Lovos aukščio reguliavimas | Vertinama tiekėjo pasiūlytos lovos aukščio regulavimas.
|  | 1 subkriterijus- lovos aukštis keičiamas 2 teleskopinėmis kolonomis | [7 empty] | TRUE | 0
|  | 2 subkriterijus - lovos aukščio reguliavimo apatinė riba mažesnė už 45 cm | [7 empty] | TRUE | 0
Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 4 ir 5 formules (ar 7 formulę, jei vertinamas vienas subkriterijus, kuris tokiu atveju tampa savaranišku kriterijumi)*
PO nustato subkriterijų lyginamuosius svorius subkriterijų lentelėse. Juos galima nurodyti sveikais skaičiais, išreiškiančiais to subkriterijaus svarbą, pvz. 10 balų sistemoje 1 subkriterijaus svarba yra lygi 7, o 2 subkriterijaus - 3, tokiu atveju įrašius į subkriterijų lentelę tokias reikšmes, jos 1 lentelėje automatiškai yra perskaičiuojami taip, kad subkriterijų lyginamųjų svorių suma būtų lygi 1. Pasirinkus vertinti tik vieną subkriterijų, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi, formulėse automatiškai naudojamas 1.
1 lentelė.
[8 empty] | L1 | L2
| PASTABA: Pirkimo dokumentuose nurodykite 1 lentelės subkriterijų lyginamuosius svorius. | [6 empty] | 0.7 | 0.3
| 1 Subkriterijus | Aprašymas | [5 empty] | L1 |  |  | 0
| Lovos aukštis keičiamas 2 teleskopinėmis kolonomis | Vertinamas tiekėjo siūlomų lovos aukštį keičiančių teleskopinių kolonų skaičius, t.y. jei tiekėjas pasiūlo lovą, kurios aukštis reguliuojamas 2 teleskopinėmis kolonomis, tiekėjui suteikiamas maksimalus balas. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalų (1 vnt.) lovos aukštį keičiančių teleskopinių kolonų skaičių, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 5 formulę jei vertinami abu subkriterijai ar 7 formulę, jei vertinamas vienas subkriterijus, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi)*. | [5 empty] | 7 |  |  | 0
0
0
| 2 Subkriterijus | Aprašymas | [5 empty] | L2 |  |  | 0
| Lovos aukščio reguliavimo apatinė riba | Vertinamas tiekėjo siūloma lovos aukščio reguliavimo apatinė riba. Tiekėjui pasiūliusiam žemiausią lovos aukščio reguliavimo apatinę ribą suteikiamas maksimalus balų skaičius, kitiems tiekėjams suteikiama proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalią lovos aukščio reguliavimo apatinę ribą (45 cm.), suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 5 formulę jei vertinami abu subkriterijai ar 7 formulę, jei vertinamas vienas subkriterijus, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi)*. | [5 empty] | 3 |  |  | 0
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Jei vertinami abu subkriterijai, kriterijaus vertinimui naudojama skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" 4 ir 5 formulės (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija ar kriterijus turės tik vieną parametrą, pateikite teisingą nuorodą). :
Kai kriterijus turi kelis subkriterijus, jo balai (Ti) apskaičiuojami sudėjus subkriterijų balus (Pi) ir padauginus iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi);
Subkriterijaus balai (P) apskaičiuojami , kai vertinamo subkriterijaus reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, subkriterijaus (Pi) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo subkriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to paties subkriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus subkriterijaus lyginamojo svorio (Li).
PASTABA: Tuo atveju, jei PO pasirenka vertinti vieną subkriterijų, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi, vertinimui vietoj 4 ir 5 naudojama 7 formulė:
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 2 lentelę.
PO 1 lentelėje įrašo pirkimo dokumentuose nustatytą minimalią lovos aukščio reguliavimo apatinę ribą.
1 lentelė
min
45
PASTABA: Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlė vieną ar abu lovos aukščio reguliavimo kriterijų, tai P= 1, jei nepasiūlė P= 0
PASTABA: Užpildžius 2 lentelę, 3 ir 4 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 2 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  |  |  |  | 3 lentelė. Balai
| Tiekėjai | SUBKRITERIJUS |  |  |  | B1 | B2
|  | 1 | 2 |  |  | SUMA | SUMA
[6 empty] | balai | balai
| Tiekėjas 1 | Nepasiūlyta | 45 |  |  | 0 | 0
| Tiekėjas 2 | Pasiūlyta | 22 |  |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| Tiekėjas 3 | Pasiūlyta | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
| Tiekėjas 4 | Pasiūlyta | 44 |  |  | 1 | 44 |  |  |  | 44
| Tiekėjas 5 | Pasiūlyta | 80 |  |  | 1 | 0
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
|  | L1 | L2 | Yi
|  | 0.7 | 0.3 | 5
4 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | P1 | P2 | T
|  | balai | balai | balai
| Tiekėjas 1 | 0 | 0 | 0
| Tiekėjas 2 | 0.7 | 0.20455 | 4.5227
| Tiekėjas 3 | 0.7 | 0.3 | 5
| Tiekėjas 4 | 0.7 | 0.10227 | 4.0114
| Tiekėjas 5 | 0.7 | 0 | 3.5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
|  | 7 | 3 | L
|  | 1 | 2 | max
|  | 0.7 | 0.3 | Li neapvalintas
|  | 0.7 | 0.3 | Li round | 3
|  | 1 | 0
|  | 0.7 | 0.3 | Li = 1 | 1
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Pasiūlyta
Nepasiūlyta
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖
𝑃_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑃_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖

## 3. Lovos prailginimas
LOVOS PRAILGINIMAS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Lovos prailginimas | Vertinama, tiekėjo pasiūlytos lovos prailginimo ilgis. Tiekėjas pasiūlęs ilgiausią (cm.) lovos prailginimą gauna maksimalų balų skaičių, kiti tiekėjai gauna proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalią lovos prailginimo reikšmę, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 1 lentelę;
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Lovos prailginimas (cm) | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 120 | 120 | 5 | 2
| Tiekėjas 2 | 180 | 180 |  | 3
| Tiekėjas 3 | 220 | 220 |  | 3.667
| Tiekėjas 4 | 300 | 300 |  | 5
Tiekėjas 5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 4. Čiužinio storis
ČIUŽINIO STORIS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Čiužinio storis | Vertinama, tiekėjo pasiūlyto čiužinio storis (mm). Tiekėjas pasiūlęs storiausią čiužinį gauną maksimalų balų skaičių, kiti tiekėjai gauna proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalią čiužinio storio reikšmę, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 1 lentelę
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Pasiūlytas čiužinio storis (mm) | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 120 | 120 | 11 | 6
| Tiekėjas 2 | 180 | 180 |  | 9
| Tiekėjas 3 | 220 | 220 |  | 11
| Tiekėjas 4 | 100 | 100 |  | 5
Tiekėjas 5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 5. Lovos apkrova
LOVOS APKROVA
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Lovos apkrova | Vertinama, tiekėjo pasiūlyta lovos apkrova (kg). Tiekėjas pasiūlęs didžiausią lovos apkrovą gauną maksimalų balų skaičių, kiti tiekėjai gauna proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalią lovos apkrovos reikšmę, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 1 lentelę
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Pasiūlytas lovos apkrova (kg) | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 120 | 120 | 12 | 3.6
| Tiekėjas 2 | 180 | 180 |  | 5.4
| Tiekėjas 3 | 220 | 220 |  | 6.6
| Tiekėjas 4 | 400 | 400 |  | 12
Tiekėjas 5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 6. Valdymo skydeliai
LOVOS VALDYMO SKYDELIAI
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
PO veiksmai:
PO pasirinkusi vertinti šį kriterijų turi nuspręsti, kokius subkriterijus vertins: abu ar tik vieną iš jų, ir pažymėti savo pasirinkimą atitinkamame laukelyje (pasirinkimo laukeliai pažymėti žalia spalva).
PASTABA: Jei PO konkrečiu pirkimu pasirenka tik vieną subkriterijų, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi, kitas subkriterijus turi būti nevertinamas ir nežymimas varnele.
| Kriterijus | Aprašymas | [5 empty] | Taikoma
| Lovos valdymo skydeliai | Vertinama, tiekėjo pasiūlytų lovos valdymo skydelių skaičius.
|  | 1 subkriterijus - lovos mobilus pultelis pacientui | [7 empty] | TRUE | 0
|  | 2 subkriterijus - lovos šoniniuose rėmuose sumontuotas funkcijų valdymas | [7 empty] | TRUE | 0
Jei vertinami abu subkriterijai, kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 4 formulę*. Jei vertinamas vienas subkriterijus, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi - formulės netaikomos.
PO nustato subkriterijų lyginamuosius svorius subkriterijų lentelėse. Juos galima nurodyti sveikais skaičiais, išreiškiančiais to subkriterijaus svarbą, pvz. 10 balų sistemoje 1 subkriterijaus svarba yra lygi 7, o 2 subkriterijaus - 3, tokiu atveju įrašius į subkriterijų lentelę tokias reikšmes, jos 1 lentelėje automatiškai yra perskaičiuojami taip, kad subkriterijų lyginamųjų svorių suma būtų lygi 1. Pasirinkus vertinti tik vieną subkriterijų, kuris tokiu atveju tampa savarankišku kriterijumi, formulėse automatiškai naudojamas 1.
1 lentelė.
[8 empty] | L1 | L2
| PASTABA: Pirkimo dokumentuose nurodykite 1 lentelės subkriterijų lyginamuosius svorius. | [6 empty] | 0.7 | 0.3
| 1 Subkriterijus | Aprašymas | [5 empty] | L1 |  |  | 0
| Mobilus pultelis pacientui | Vertinamas tiekėjo pasiūlytas mobilus pultelis valdyti lovą pacientui. Tiekėjui pasiūlysiam pacientui skirtą mobilų pultelį lovos valdymui skriamas balas. Tiekėjas, kuris tokio pultelio nepasiūlo - gauna 0 balų. | [5 empty] | 7 |  |  | 0
0
0
| 2 Subkriterijus | Aprašymas | [5 empty] | L2 |  |  | 0
| Šoniniuose rėmuose sumontuotas funkcijų valdymas | Vertinamas tiekėjo pasiūlytas lovos šoniniuose rėmuose sumontuotas funkcijų valdymas. Tiekėjui pasiūlysiam lovos šoniniuose rėmuose sumontuotą funkcijų valdymas skriamas balas. Tiekėjas, kuris tokios funkcijos nepasiūlo - gauna 0 balų. | [5 empty] | 3 |  |  | 0
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" 4 formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai kriterijus turi kelis subkriterijus, jo balai (Ti) apskaičiuojami sudėjus subkriterijų balus (Pi) ir padauginus iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus dokumentus užpildo 1 lentelę.
PASTABA: Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlė mobilų pultelį pacientui ar papildomą funkciją, tai P= 1, jei nepasiūlė P= 0.
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 ir 3 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  |  |  |  | 2 lentelė. Balai
| Tiekėjai | PARAMETRAS |  |  |  | B1 | B2
|  | 1 | 2 |  |  | SUMA | SUMA
[6 empty] | balai | balai
| Tiekėjas 1 | Pasiūlyta | Nepasiūlyta |  |  | 1 | 0
| Tiekėjas 2 | Pasiūlyta | Nepasiūlyta |  |  | 1 | 0
| Tiekėjas 3 | Nepasiūlyta | Pasiūlyta |  |  | 0 | 1
| Tiekėjas 4 | Pasiūlyta | Pasiūlyta |  |  | 1 | 1
| Tiekėjas 5 | Pasiūlyta | Pasiūlyta |  |  | 1 | 1
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
|  | L1 | L2 | Yi
|  | 0.7 | 0.3 | 13
3 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | P1 | P2 | Ti
|  | balai | balai | balai
| Tiekėjas 1 | 0.7 | 0 | 9.1
| Tiekėjas 2 | 0.7 | 0 | 9.1
| Tiekėjas 3 | 0 | 0.3 | 3.9
| Tiekėjas 4 | 0.7 | 0.3 | 13
| Tiekėjas 5 | 0.7 | 0.3 | 13
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
|  | 7 | 3 | L
|  | 1 | 2 | max
|  | 0.7 | 0.3 | Li neapvalintas
|  | 0.7 | 0.3 | Li round | 3
|  | 1 | 0
|  | 0.7 | 0.3 | Li = 1 | 1
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Pasiūlyta
Nepasiūlyta
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖

## 7. Įrangos garantija
ĮRANGOS GARANTIJA
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
PO veiksmai:
PO užpildo kriterijaus aprašymą.
| Kriterijus | Aprašymas
| Įrangos garantija | Vertinama tiekėjo suteikiama įrangos garantija mėnesiais (metais, jei PO pasirenka vertinti metais). Tiekėjui pasiūliusiam ilgiausią mėnesiais (metais, jei PO pasirenka vertinti metais) terminą jam suteikiamas maksimalus balų skaičius. Kitiems tiekėjams suteikiama proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą privalomą garantijos terminą suteikiama 0 balų. Maksimalus siūlomos garantijos terminas yra xx mėnesių (metų, jei PO pasirenka vertinti metais). Tiekėjui pasiūliusiam ilgesnį nei PO nustatytas maksimalus garantijos terminas, vertinimas atliekamas ir balų skaičius suteikiamas pagal PO nustatytą maksimalų garantijos terminą (ši dalis paliekama tuo atveju jei PO nustato maksimalų garantijos terminą). Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Tiekėjo įsipareigojimas suteikti nurodytą garantiją.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "PD rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO 2 lentelėje surašo tiekėjų pateiktas reikšmes mėnesiais (ar metais).
PO 1 lentelėje įrašo pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytą minimalų garantijos terminą.
PO 1 lentelėje įrašo pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų garantijos terminą, jei ji kriterijaus aprašyme tokį nustatė.
Nurodžius minimalų terminą, tiekėjui, pasiūliusiam šį terminą, automatiškai bus suteikta 0 balų.
1 lentelė.
| Nurodžius maksimalų terminą, tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį terminą, automatiškai bus suteikti balai pagal maksimalų terminą. |  | min | max
|  |  | 2 | 15
PASTABA: Užpildžius 2 lentelę, 3 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 2 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  |  |  | 3 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Bi | Bi |  | Ti | Yi
|  | mėn. arba metai | balai |  | balai | 14
| Tiekėjas 1 | 36 | 15 |  | 14
| Tiekėjas 2 | 12 | 12 |  | 11.2
| Tiekėjas 3 | 4 | 4 |  | 3.733
| Tiekėjas 4 | 22 | 15 |  | 14
Tiekėjas 5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 6,7. P (hidden)
6,7. P
3 lentelė. Kriterijų ir jų parametrų sąrašas
| Nr. | Pastato inžinerinės sistemos |  |  |  | Pradžia | Pabaiga
|  | Techninės profilaktikos ir eksploatacinių medžiagų keitimo pavyzdžiai, kurių kiekvienas naudotinas kaip atskiras parametras: |  |  |  | C
| 1 | Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 1 | Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 1. Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 5 | 12 | '6,7. P'!C5:C12 | 1. Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija
|  | - rekuperatorių valymas, pavarų testavimas, visų elektromechaninių oro sklendžių testavimas ir kalibravimas; | 2 | Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | 2. Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | 13 | 18 | '6,7. P'!C13:C18 | - rekuperatorių valymas, pavarų testavimas, visų elektromechaninių oro sklendžių testavimas ir kalibravimas;
|  | - dažnio keitiklių vėdinimo dalies valymas, patikra, dažnio keitiklio parametrų ir darbo režimų testavimas; | 3 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | 19 | 24 | '6,7. P'!C19:C24 | - dažnio keitiklių vėdinimo dalies valymas, patikra, dažnio keitiklio parametrų ir darbo režimų testavimas;
|  | - bendros mechaninės būklės, elektros sujungimų, kondensato nuvedimo, užšalimo apsaugos bei oro sklendžių valdymo patikrinimai; | 4 | Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | 4. Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | 25 | 28 | '6,7. P'!C25:C28 | - bendros mechaninės būklės, elektros sujungimų, kondensato nuvedimo, užšalimo apsaugos bei oro sklendžių valdymo patikrinimai;
|  | - ventiliatorių menčių valymas; | 5 | Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | 5. Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | 29 | 32 | '6,7. P'!C29:C32 | - ventiliatorių menčių valymas;
|  | - fankoilų priežiūra ir valymas; | 6 | Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | 6. Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | 33 | 37 | '6,7. P'!C33:C37 | - fankoilų priežiūra ir valymas;
|  | - vėdinimo sistemos filtrų užterštumo tikrinimas ir jų keitimas, filtrų užterštumo daviklių kalibravimas ir testavimas; | 7 | Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | 7. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | 38 | 42 | '6,7. P'!C38:C42 | - vėdinimo sistemos filtrų užterštumo tikrinimas ir jų keitimas, filtrų užterštumo daviklių kalibravimas ir testavimas;
|  | - paduodamų ir ištraukiamų ventiliatorių guolių patikra. | 8 | Šaldymo mašinos priežiūra | 8. Šaldymo mašinos priežiūra | 43 | 47 | '6,7. P'!C43:C47 | - paduodamų ir ištraukiamų ventiliatorių guolių patikra.
| 2 | Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 2. Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija
|  | - oro filtrų keitimas; | [6 empty] | - oro filtrų keitimas;
|  | - išorinio įrenginio kolektoriaus valymas; | [6 empty] | - išorinio įrenginio kolektoriaus valymas;
|  | - diagnostika; | [6 empty] | - diagnostika;
|  | - kaloriferių ir šaldiklių valymas; | [6 empty] | - kaloriferių ir šaldiklių valymas;
|  | - freono pildymas (jei būtina). | [6 empty] | - freono pildymas (jei būtina).
| 3 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija
|  | - vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra; | [6 empty] | - vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra;
|  | - vandens filtrų keitimas; | [6 empty] | - vandens filtrų keitimas;
|  | - elektrinių boilerių remontas ir priežiūra (šildymo tenų keitimas ir kt.); | [6 empty] | - elektrinių boilerių remontas ir priežiūra (šildymo tenų keitimas ir kt.);
|  | - naftos gaudyklių priežiūra; | [6 empty] | - naftos gaudyklių priežiūra;
|  | - nuotekų šulinių valymas. | [6 empty] | - nuotekų šulinių valymas.
| 4 | Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 4. Elektros tinklų įrenginių eksploatacija
|  | - apšvietimo sistemos eksploatcinių medžiagų keitimas; | [6 empty] | - apšvietimo sistemos eksploatcinių medžiagų keitimas;
|  | - profilaktinis elektros variklių aptarnavimas (guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.); | [6 empty] | - profilaktinis elektros variklių aptarnavimas (guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.);
|  | - pakeliamų automobilių stovėjimo aikštelių vartų apžiūra. | [6 empty] | - pakeliamų automobilių stovėjimo aikštelių vartų apžiūra.
| 5 | Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 5. Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija
|  | - katilų eksploatavimas; | [6 empty] | - katilų eksploatavimas;
|  | - katilų ir jų įrenginių sistemų būklės tikrinimas bei parametrų reguliavimas; | [6 empty] | - katilų ir jų įrenginių sistemų būklės tikrinimas bei parametrų reguliavimas;
|  | - šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai. | [6 empty] | - šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
| 6 | Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 6. Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija
|  | - dujotiekio vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose); | [6 empty] | - dujotiekio vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose);
|  | - dujų slėgio reguliavimo įrenginių patikrinimas, sureguliavimas, remontas; | [6 empty] | - dujų slėgio reguliavimo įrenginių patikrinimas, sureguliavimas, remontas;
|  | - apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas; | [6 empty] | - apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas;
|  | - dujų filtrų valymas, plovimas, keitimas. | [6 empty] | - dujų filtrų valymas, plovimas, keitimas.
| 7 | Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 7. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija
|  | - dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemų priežiūra; | [6 empty] | - dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemų priežiūra;
|  | - priešgaisrinės signalizacijos priežiūra; | [6 empty] | - priešgaisrinės signalizacijos priežiūra;
|  | - anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra; | [6 empty] | - anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra;
|  | - priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra. | [6 empty] | - priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra.
| 8 | Šaldymo mašinos priežiūra | [6 empty] | 8. Šaldymo mašinos priežiūra
|  | - kondensatoriaus valymas, filtrų išvalymas ir keitimas; | [6 empty] | - kondensatoriaus valymas, filtrų išvalymas ir keitimas;
|  | - glikolio darbinių temperatūrų nustatymas, papildymas, koncentracijos korekcija; | [6 empty] | - glikolio darbinių temperatūrų nustatymas, papildymas, koncentracijos korekcija;
|  | - šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas; | [6 empty] | - šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas;
|  | - elektrinės dalies patikrinimas ir įrangos gedimų diagnostika, programavimas. | [6 empty] | - elektrinės dalies patikrinimas ir įrangos gedimų diagnostika, programavimas.
Kita
| Įrodantys doku-mentai | Atitikties deklaracija ir (arba) techniniai įrenginio parametrai, ir (arba) įrenginio eksploatavimo dokumentacija (intrukcija), išduota gamintojo, ir (arba) sertifikatai.
𝑇= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌
P
P= 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖