## Įvadas
2018-01-... v. 1
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai
Kainos ir kokybės santykio vertinimas
SKAIČIUOKLĖ
2018 m.
Trumpiniai
CPVA |  | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Teisingumo Teismas |  | Europos Sąjungos Teisingumo teismas
sutartis |  | Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
PO |  | Perkančioji organizacija
VPĮ |  | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
LAT |  | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Žymėjimai
S | Kainos ir kokybės santykio balų suma
C | Kainos balai
X | Kainos lyginamasis svoris
T | Kriterijaus balai
Y | Kriterijaus lyginamasis svoris
P | Subkriterijaus balai
L | Subkriterijaus lyginamasis svoris
B | Suteikiami balai
PASTABA: | Kiti trumpiniai ir žymėjimai pateikiami konkretaus kriterijaus puslapyje.
Aktualūs teisės aktai ir kiti dokumentai
1. | VPĮ
2. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 "Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
3. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos
Aktuali teismų praktika
1. | Teisingumo Teismo 2001-10-18 Sprendimas SIAC Construction, C-19/00
2. | Teisingumo Teismo 2002-12-12 Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99
3. | Teisingumo Teismo 2004-04-29 Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99
4. | Teisingumo Teismo 2007-01-18 Sprendimas Auroux ir kt., C‑220/05
5. | Teisingumo Teismo 2007-10-11 Sprendimas Lämmerzahl, C-241/06
6. | Teisingumo Teismo 2010-04-22 Sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C-423/07
7. | Teisingumo Teismo 2012-05-10 Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10
8. | Teisingumo Teismo 2003-12-04 Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01
9. | Teisingumo Teismo 2010-11-18 Sprendimas Komisija prieš Airiją, C-226/09
10. | LAT 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1
PASTABA: | Visus Teisingumo Teismo sprendimus galima rasti www.curia.eu; |  |  | LAT praktiką galima rasti www.lat.lt.
Apie dokumentą
Šiuo dokumentu siekiama PO parodyti, kaip turint konkretaus pirkimo objekto (šiuo atveju įrangos) techninę specifikaciją, galima sukurti ir nustatyti kokybės kriterijus, siekiant išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taikant kainos ir kokybės vertinimo kriterijų, kaip tai nurodo VPĮ 55 str. 1 d. 1 p.
Dokumente, pagal pasirinktą techninę specifikaciją, pateikiami pavyzdiniai kokybės kriterijai ir galima tokių kriterijų įvertinimo tvarka, kai pirkimo objektas yra: Kanalų elektrokardiografas
Dokumente pateiktas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. PO gali nusistatyti kitus nei dokumente pateikiamus pavyzdinius kokybės kriterijus, jų vertinimo tvarką. Primintina, kad PO sprendimas pasirinkti konkrečius kokybės kriterijus priklauso nuo pirkimo specifikos, pirkimo objekto ir kokio rezultato PO siekia, todėl vadovaujantis VPĮ PO turi nustatyti tokius kokybės kriterijus, kurie labiausiai atitiktų jos poreikius. PO turi įvertinti, ar pasirinkti kokybės kriterijai atspindi potencialią ekonominę naudą, ar perkamo objekto naudojimo efektyvumą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai. Tokius sprendimus ji turi motyvuoti iki pirkimo pradžios juos pagrindžiančiuose dokumentuose, pvz., pirkimo paraiškoje, komisijos protokole ar kituose dokumentuose.
Dokumente pateikiamos pavyzdinės kriterijų reikšmės ir apibūdinimai. PO, rengdama pirkimo dokumentus, pasirinkusi reikiamus kriterijus, turi apgalvoti kriterijų reikšmes ir nustatyti jas pagal konkretaus pirkimo specifiką.
Dokumente naudojami kriterijaus/subkriterijaus balų kiekybinis apskaičiavimo būdas, kai:
a) pasiūlyme nurodytos reikšmės įrašomos tiesiai į nurodytas formules;
b) pagal pasiūlyme nurodytas reikšmes suteikiami atitinkami balai, kurie įrašomi į nurodytas formules.
Dokumente nėra naudojamas kokybinis (ekspertinis) vertinimas, kai balus nurodo ir skiria PO pasirinkti ekspertai.
PASTABA: | Dokumente vartojama vienaskaita pagal prasmę gali reikšti daugiskaitą.
Kaip naudotis skaičiuokle
Šią skaičiuoklę sudaro:
Pirkimo dokumentų rengimas |  |  | Dalis skirta pirkimo dokumentų rengimui ir kriterijų svorių nustatymui. Šioje dalyje PO ras pavyzdinę pirkimo dokumentų formą kainos ir kokybės kriterijams nustatyti.
Techninė specifikacija |  |  | Tai rekomendacinė/pavyzdinė techninė specifikacija, kurią PO galimai nustatytų apibrėžiant pirkimo objektą. Joje yra pasirenkama, kurie pirkimo objekto parametrai yra būtini ir vertintini kaip minimalūs PO poreikiai. Taip pat pasirenkami parametrai ir jų reikšmės dėl kurių tiekėjams gali būti suteikiami balai ir taip išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
Kriterijų sąrašas |  |  | Dalis skirta kriterijų, kurie bus naudojami pirkime, pasirinkimui ir jų lyginamųjų svorių nustatymui. Kartu šioje dalyje pateikiamas bendro pobūdžio kriterijų aprašymas, rekomendacinė informacija dėl atskirų kriterijų pasirinkimo tinkamumo pagal PO poreikius.
Bendras vertinimas |  |  | Dalis skirta atlikti bendrą pasiūlymų vertinimą.
Kriterijai |  |  | Dalis, kurią sudaro atskirų kriterijų puslapiai, skirta kiekvienam kriterijui apibūdinti bei kriterijaus vertinimui atlikti.
Skaičiuoklės naudojimosi seką galima išskirti į du etapus: pirkimo dokumentų rengimo ir pasiūlymų vertinimo:
Pirkimo dokumentų rengimo etapas
1. | Puslapyje "Techninė specifikacija" yra pateikiama pavyzdinė perkamo objekto techninė specifikacija, kurią PO galimai pasirinktų naudoti pirkimo dokumentuose kaip būtiną techninę specifikaciją. Toliau įvardinami veiksmai, kuriuos PO turėtų atlikti pasirinkdama galimus kokybės kriterijus, t.y. techninės specifikacijos lentėje PO turi įsivertinti, kurie parametrai yra būtini ir minimalūs, o dėl, kurių galėtų būti formuoluojami kokybės kriterijai už kuriuos PO skirtų balus.
2. | Puslapyje "Kriterijų sąrašas" pasirenkami konkrečiam pirkimui svarbūs kriterijai (nereikėtų rinktis visų kriterijų). Rekomenduojama be kainos kriterijaus pasirinkti 3-4 kokybės kriterijus.
3. | Puslapyje "Kriterijų sąrašas" prie pasirinktų kriterijų surašomi jų lyginamieji svoriai (Y), kurių suma kartu su kainos kriterijaus lyginamuoju svoriu turi būti lygi 100 (kainos lyginamasis svoris nustatomas automatiškai).
4. | Konkretaus kriterijaus puslapyje pasirenkami taikytini šio kriterijaus subkriterijai, jei tokie yra, arba vietoj jų įrašomi kitokie subkriterijai, ir nurodomi jų lyginamieji svoriai (L), kurių suma turi būti lygi 1. Skaičiuoklėje sudaryta galimybė PO surašyti lyginamuosius parametrų svorius sveikais skaičiais, kurie yra perskaičiuojami taip, kad parametrų lyginamųjų svorių suma būtų lygi 1 (atskirai pateikiama perskaičiuotų lyginamųjų svorių lentelė, būtent joje nurodytus lyginamuosius svorius PO pateikia pirkimo dokumentuose).
5. | Pasirinkusi kriterijaus parametrus, PO, esant poreikiui, patikslina kriterijaus ir jo subkriterijų aprašymus.
6. | Pasirinkus kriterijus, subkriterijus ir jų lyginamuosius svorius, pamodeliuojami galimi pirkimo rezultatai, esant įvarioms pasiūlymų reikšmėms tam, kad įsitikinti, ar parinktos logiškos suteikiamų balų ir lyginamųjų svorių reikšmės, leisiančios išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kainos lyginamasis svoris neturi būti toks, kad nepriklausomai nuo to, kokios pasiūlymo reikšmės būtų siūlomos kokybės kriterijams/subkriterijams, kaina nulemtų rezulatą. Paprastai, tais atvejais, kai vertinami 3-4 (ar daugiau) kokybės kriterijai, kainos lyginamasis svoris neturėtų būti didesnis nei 50 balų.
7. | Naudojant puslapyje "Pirkimo dokumentų rengimas" pateiktą formą parengiami pirkimo dokumentai, kuriuose pateikiama aiški ir išsami informacija tiekėjams apie pasiūlymų vertinimą: kriterijus ir jų vertinimo tvarką. Kriterijų ir jų subkriterijųaprašymus PO perkelia į pirkimo dokumentų formą iš konkretaus pasirinkto kriterijaus puslapio.
Pasiūlymų vertinimo etapas
1. | Gavusi pasiūlymus, PO pasiūlymuose nurodytas kriterijų ir subkriterijų (jei taikoma) reikšmes surašo kiekvieno vertinamo kriterijaus puslapyje. Skaičiuoklė pagal suvestas reikšmes rezultatus apskaičiuoja automatiškai. Atskiro kriterijaus rezultatai matomi to kriterijaus puslapyje, o visų pirkime naudojamų kokybės kriterijų įvertinimas - dalyje "Bendras vertinimas".
2. | Dalyje "Bendras vertinimas" PO surašo pasiūlymų kainas. Bendras pasiūlymų vertinimo rezultatas pateikiamas šioje dalyje.
3. | Skaičiuoklė parengta taip, kad rezultatai būtų apskaičiuojami automatiškai, tačiau tuo atveju, jei atsitiktinai būtų pakeista skaičiuoklėje naudojama formulė, rezultatai būtų neteisingi. Todėl visais atvejais rekomenduojama įsitikinti, ar nėra klaidų.
Bendros rekomendacijos
Vykdant pirkimo sutartį tiekėjas įsipareigoja pristati įrangą, kuri turėtų tiekėjo pasiūlyme nurodytus parametrus, o PO privalo prižiūrėti, kad šių įsipareigojimų būtų laikomasi. Pirkimo sutartyje privalo būti aiškiai nustatytos, pasekmės (pvz. baudas), kurios kiltų jei tiekėjas pristatys įrangą, kuri neatitinka jo paties pasiūlymo.
Į viršų
1
2
3
4
5
6
7

## Pirkimo dokumentų rengimas
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
Šioje dalyje perkančioji organizacija parengia pirkimo dokumentų dalį (formą), susijusią su pasiūlymų vertinimu. Lentelę PO užpildo kopijuodama pasirinktų kriterijų puslapiuose pateiktą informaciją, lyginamuosius svorius - tuos, kuriuos pasirinko dalyje "Kriterijų sąrašas".
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. | Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiami kokybės kriterijai, jų subkriterijai (jei kriterijus parametrų neturi - jie nėra nurodomi), lyginamieji svoriai, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas. |  |  |  |  | Įvadas | 1. EKG duomenų atmintis
[6 empty] | Kriterijų sąrašas | 2. Diskreditavimo dažnis
[6 empty] | Bendras vertinimas | 3. Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas
4. Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui
2. | Perkančioji organizacija vertins pasiūlymus ir pasirinks ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ir kokybės santykį pagal 1 lentelėje nurodytus kriterijus ir jų subkriterijus. | [5 empty] | 5. Įrangos garantija
1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
|  | Vertinimo kriterijai ir jų subkriterijai |  | Kriterijaus/ subkriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| 1. | Pirmas kriterijus | Kaina (C) | X=
Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, gauna maksimalų įvertinimą. Kitų tiekėjų įvertinimai apskaičiuojami proporcingai (2 formulė).
| 2. | Antras kriterijus (T1) | PO nurodo kriterijų | Y1=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijaus teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T1 kriterijaus subkriterijai:
| 2.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 2.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 2.3. | P3 | PO nurodo subkriterijų | L3=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 2.4. | P4 | PO nurodo subkriterijų | L4=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 2.5. | P5 | PO nurodo subkriterijų | L5=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3. | Trečias kriterijus (T2) | PO nurodo kriterijų | Y2=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijams teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterjaus)
T2 kriterijaus parametrai:
| 3.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3.3. | P3 | PO nurodo subkriterijų | L3=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3.4. | P4 | PO nurodo subkriterijų | L4=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 3.5. | P5 | PO nurodo subkriterijų | L5=
PO aprašo parametro vertinimo tvarką
| 4. | Ketvirtas kriterijus (T3) | PO nurodo kriterijų | Y3=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijams teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T3 kriterijaus parametrai:
| 4.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 4.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo parametro vertinimo tvarką
| 4.3. | P3 | PO nurodo subkriterijų | L3=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 4.4. | P4 | PO nurodo subkriterijų | L4=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 4.5. | P5 | PO nurodo subkriterijų | L5=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 5. | Penktas kriterijus (T4) | PO nurodo kriterijų | Y4=
PO aprašo kriterijaus vertinimo tvarką, įskaitant nuorodą į šio kriterijaus balams apskaičiuoti naudojamą vertinimo formulę (-es)
|  | Tiekėjas turi pateikti su pasiūlymu šiuos dokumentus | PO nurodo, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti pasiūlymų vertinimui (jei kriterijaus subkriterijams teikiami skirtingi dokumentai, rekomenduojama informaciją dėl dokumentų pateikimo pateikti prie kiekvieno subkriterijaus)
T4 kriterijaus parametrai:
| 5.1. | P1 | PO nurodo subkriterijų | L1=
|  | PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką |  |  | Į viršų
| 5.2. | P2 | PO nurodo subkriterijų | L2=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 5.3. | P3 | PO nurodo subkriterijų | L3=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 5.4. | P4 | PO nurodo subkriterijų | L4=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
| 5.5. | P5 | PO nurodo subkriterijų | L5=
PO aprašo subkriterijaus vertinimo tvarką
3. | Kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
1 formulė
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudėjus atskirų kriterijų (Ti) balus:
2 formulė
.
4. | Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ci) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3 formulė
5. | Kai kriterijus turi kelis subkriterijus, jo balai (Ti) apskaičiuojami sudėjus subkriterijų balus (Pi) ir padauginus iš kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
4 formulė
6. | Subkriterijų balai apskaičiuojami pagal formules:
6.1. | Kai vertinamo subkriterijaus reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, subkriterijaus (Pi) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo subkriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to paties subkriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus subkriterijaus lyginamojo svorio (Li):
.
5 formulė
6.2. | Kai vertinamo subkriterijaus reikšmė geresnė, kai ji yra mažesnė, subkriterijaus (Pi) balai apskaičiuojami geriausios pasiūlytos to paties subkriterijaus reikšmės (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo subkriterijaus reikšmės (Bi) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus subkriterijaus lyginamojo svorio (Li):
6 formulė
7. | Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
7 formulė
8. | Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra mažesnė, jo balai apskaičiuojami geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):
8 formulė
9. | Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažintas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balų.
𝑆= 𝐶 + 𝑇
𝐶= 𝐶_𝑚𝑖𝑛/𝐶_𝑖 ×𝑋
𝑇= ∑▒𝑇_𝑖
𝑇_𝑖= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖= 𝐵_𝑚𝑖𝑛/𝐵_𝑖 ×𝑌_𝑖
𝑃_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖
𝑃_𝑖= 𝐵_𝑚𝑖𝑛/𝐵_𝑖 ×𝐿_𝑖

## Techninė specifikacija
KANALŲ ELEKTROKARDIOGRAFO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendras vertinimas
Pirkimo dokumentų rengimas
1. Šioje dalyje pateikiama rekomendacinė/ pavyzdinė techninė specifikacija, kurią PO galimai nustatytų apibrėžiant pirkimo objektą. PO visais atvejai rengia pirkimo objekto techninę specifikaciją pagal jos poreikius.
2. PO turėdama pirkimo objekto specifikaciją įsivertina, kurie techninės specifikacijos parametrai yra būtini ir minimalūs, o dėl kurių parametrų reiktų formuluoti kokybės kriterijus, siekiant gauti geresnį, daugiau funkcijų ir turinčią įrangą (ar kitą PO perkamą objektą). Pavyzdys tokių veiksmų nurodytas 1 lentelėje naudojant pavyzdinę techninę specifikaciją.
3. PO įvertinusi techninės specifikacijos parametrus nusistato tuos, dėl kurių bus rengiami kokybės kriterijai.
| 1 lentelė. |  |  | 2 lentelė.
Kanalų elektrokardiografo (šeimos gydytojui) techninė specifikacija |  |  | Pasirinkimas dėl galimybės formuluoti kriterijų | PASIRINKTI KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI
Pastaba.šioje dalyje nurodyti būtinos ir minimalios techninės specifikacijos parametrų reikšmės
1. | Paskirtis: | Elektrokardiografas skirtas šeimos gydytojui |  |  | 1. EKG duomenų atmintis
2. | Reikalavimai EKG signalo registravimo ir apdorojimo sistemai: |  |  |  | 2. Diskreditavimo dažnis
2.1 | 12 derivacijų registruojamos vienu metu | Būtinas | Ne |  | 3. Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas
2.2 | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtinas | Ne |  | 4. Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui
2.3 | Skaitmeninis signalo apdorojimas | Būtinas | Ne |  | 5. Įrangos garantija
2.4 | Atvaizduojamų derivacijų ir ritmo kreivės analizė „freeze“ režime | Būtinas | Ne
2.5 | Dažnių diapazonas | 0,05-150 Hz(-3dB) Dažniausiai tokio dažnių diapazono pakanka. Esant kitokiems poreikiams šį parametrą galima gerinti. | Ne
2.6 | Automatinė kalibracija | Būtinas | Ne
2.7 | Aukšto dažnio nupjovimo filtras | Atitinkantis IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-47 standartus arba lygiavertis | Ne
2.8 | EKG duomenų atmintis | Ne mažiau kaip 50 EKG | Taip
2.9 | Vienos EKG visų derivacijų kreivių, matavimų verčių ir analizės rezultatų išsaugojimas ir atvaizdavimas ekrane | Ne trumpiau kaip 5 min. | Ne
2.10 | Diskreditavimo dažnis | Ne mažiau 4000 Hz/s, 12 bit . | Taip
2.11 | Laiko konstanta | ≥ 3,2 s | Ne
2.12 | Išėjimo signalas kanalui | Ne blogiau kaip 0,5 V/1mV | Ne
2.13 | To paties paciento kelių kardiogramų atvaizdavimas ir analizė ekrane | Būtinas | Ne
2.14 | Ekrane pateikiama informacija | Vienu metu pateikiamos kreivės (visos 12 derivacijų); paciento informacija; užrašymo nustatymai; darbo režimas; blogo elektrodų kontakto indikacija; širdies susitraukimų dažnio indikacija. | Ne
3. | EKG užrašymas
3.1 | Užrašomų EKG kanalų skaičius | 3, 6, 12 ( Šios vertės turi sutapti su pirkimo objekto pavadinime nurodytu kanalų skaičiumi). | Ne
3.2 | Rašymo greitis | 5, 12.5, 25, 50 mm/s (Standartiškai tokių verčių užtenka). | Ne
3.3 | Registravimo popierius | Terminis, ≥ 210 mm | Ne
3.4 | Užrašoma informacija | EKG kreivės, paciento informacija, jautrumas, popieriaus traukimo greitis, filtras, data ir laikas, elektrodų atsijungimo ir triukšmų informaciniai pranešimai, ligoninės pavadinimas | Ne
3.5 | Galimybė naudoti neoriginalų popierių | Būtinas | Ne
4. | Reikalavimai konstrukcijai
4.1 | Autonominio maitinimo šaltinis (Baterija) | Būtinas | Ne
4.2 | Skystų kristalų ekranas | Spalvotas TFT LCD, lietimui jautrus, ne mažiaus kaip 10“ | Ne
4.3 | Ekrano rezoliucija | Ne mažiau 640 x 480 taškų | Ne
4.4 | USB sąsaja | Būtinas | Ne
4.5 | LAN 100BASE-TX sąsaja | Butinas | Ne
4.6 | Bevielis duomenų perdavimas (Wireless LAN) | Būtinas | Ne
4.7 | Rankinis paciento duomenų įvedimas lietumui jautraus ekrano arba išorinės klaviatūros pagalba. | Būtinas | Ne
4.8 | Kardiografo komplektacija | Vežimėlis (gamintojo pritaikytas įrenginiui);EKG laidų pakaba (gamintojo pritaikyta įrenginiui);EKG laidai 12 derivacijų užrašymui.Klaviatūra, lietuvių k. rašmenys. | Ne
4.9 | Įrašymo į išorinę atmintį galimybė | Būtinas | Ne
4.10 | Duomenų perdavimas (LAN/Wireless LAN pagalba) ir peržiūra kopiuteryje | Būtinas | Ne
4.11 | Duomenų perdavimas (LAN/Wireless LAN pagalba) į informacinę sistemą | Būtinas | Ne
5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai | Taip
6. | Žymėjimas CE ženklu | kartu su įranga pateikti CE sertifikatą | Ne
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; | Ne
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Ne
Papildomos įrangos funkcijos, kurios neįeina į techninę specifikaciją, tačiau gali būti kaip ekonominio naudigumo kriterijai
1. | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Šis parametras dauguma atvejų nereikingas. Jį nurodyti, tik planuojant įsigyti aukšto lygio EKG aparatą. | Taip
2. | Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui |  | Taip
Į viršų

## Kriterijų sąrašas
KRITERIJŲ SĄRAŠAS
| Bendras vertinimas |  |  | Perkančioji organizacija pasirenka kriterijus, 2 lentelėje nustatydama jiems lyginamuosius svorius (kiti kriterijai tampa neaktyvūs). Šių svorių ir kainos lyginamojo svorio (3 lentelė) suma lygi 100. | [11 empty] | PASIRINKTA
| Pirkimo dokumentų rengimas | [14 empty] | ištrinkite Yi
| 1 lentelė. |  |  | 2 lentelė. |  |  |  |  | 3 lentelė. | [7 empty] | rules
KRITERIJŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS |  |  | Kriterijaus pasirinkimas | KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ LYGINAMIEJI SVORIAI |  |  |  |  | KAINOS LYGINAMASIS SVORIS |  |  | ar pasirinkta |  |  |  |  | ar pasirinkta
|  |  |  | PASTABA: Spustelkite ant rodyklės ir pateksite į kriterijaus puslapį |  | Yi | Kriterijaus pasirinkimas |  | X | PASTABA: Kainos lyginamasis svoris nustatomas automatiškai, iš 100 atėmus kokybės kriterijų lyginamųjų svorių sumą |  |  | rules
1. | Kriterijus | EKG duomenų atmintis | [11 empty] | EKG duomenų atmintis | 1 | FALSE | 1
| Kriterijaus aprašymas | Šis kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo gydymo įstaigos lygio ir atliekamų tyrimų apimčių. Kriterijus naudotinas tais atvejai, kai perkančiajai organizacijai būtina turėti kuo didesnę vidinę duomenų atmintį, pvz. neturint centralizuotos duomenų stoties į kurią būtų galima perkelti visus EKG duomenis. Didelė prietaiso EKG duomenų atmintis (pvz. galimybė EKG aparate laikyti ne mažiau 1000 pacientų duomenis) yra itin naudinga nedidelei gydymo įstaigai, kada pacientų EKG duomenys nėra automatiškai siunčiami į gydytojo darbo kompiuterį, kuriame yra saugomi, atvaizduojami, analizuojami ar peržiūrimi. EKG prietaisas - galintis išsaugoti didelio kiekio pacientų duomenis. |  |  | EKG duomenų atmintis | 86 |  | ištrinkite Yi | 2 |  | FALSE | 1 |  | Šis kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo gydymo įstaigos lygio ir atliekamų tyrimų apimčių. Kriterijus naudotinas tais atvejai, kai perkančiajai organizacijai būtina turėti kuo didesnę vidinę duomenų atmintį, pvz. neturint centralizuotos duomenų stoties į kurią būtų galima perkelti visus EKG duomenis. Didelė prietaiso EKG duomenų atmintis (pvz. galimybė EKG aparate laikyti ne mažiau 1000 pacientų duomenis) yra itin naudinga nedidelei gydymo įstaigai, kada pacientų EKG duomenys nėra automatiškai siunčiami į gydytojo darbo kompiuterį, kuriame yra saugomi, atvaizduojami, analizuojami ar peržiūrimi. EKG prietaisas - galintis išsaugoti didelio kiekio pacientų duomenis. |  |  | 1
[5 empty] | Diskreditavimo dažnis | 2 | PASIRINKTA |  |  |  | TRUE |  |  | 0 |  |  | 1
[5 empty] | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | 10 |  | ištrinkite Yi |  |  | FALSE | 1 |  | 0 |  |  | 1
[5 empty] | Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui |  | PASIRINKTA |  |  |  | TRUE |  |  | 0 |  |  | 1
[5 empty] | Įrangos garantija | [5 empty] | FALSE | 1 |  | 0 |  |  | 1
| Rekomendacijos | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [11 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: |  |  | 1
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [11 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. |  |  | 1
2. | Kriterijus | Diskreditavimo dažnis | [11 empty] | Diskreditavimo dažnis | 2 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Šis kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo gydymo įstaigos lygio ir atliekamų tyrimų specifikos. Diskreditavimo dažnis yra labai reikšmingas parametras siekiant gauti kokybiškus EKG duomenis. EKG aparate širdies virpesiai turi būti konvertuojami į skaitmeninį signalą, kuris siunčiamas į prietaisą apdorojimui ir grafiniam duomenų atvaizdavimui. Kuo didesnis diskreditavimo dažnis, tuo daugiau širdies virpesių duomenų gali priimti ir apdoroti prietaisas. Taigi, esant didesniam diskreditavimo dažniui gaunami tikslesni duomenys, ko pasėkoje prietaisas gali pateikti daugiau ir tikslesnių rezultatų apie paciento širdies veiklą. Pirmo ir antro lygio gydymo įstaigoms EKG tyrimams vieno kanalo diskreditavimo dažnis turėtų būti ne didesnis kaip 1000 Hz. | PASIRINKTA | [10 empty] | Šis kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo gydymo įstaigos lygio ir atliekamų tyrimų specifikos. Diskreditavimo dažnis yra labai reikšmingas parametras siekiant gauti kokybiškus EKG duomenis. EKG aparate širdies virpesiai turi būti konvertuojami į skaitmeninį signalą, kuris siunčiamas į prietaisą apdorojimui ir grafiniam duomenų atvaizdavimui. Kuo didesnis diskreditavimo dažnis, tuo daugiau širdies virpesių duomenų gali priimti ir apdoroti prietaisas. Taigi, esant didesniam diskreditavimo dažniui gaunami tikslesni duomenys, ko pasėkoje prietaisas gali pateikti daugiau ir tikslesnių rezultatų apie paciento širdies veiklą. Pirmo ir antro lygio gydymo įstaigoms EKG tyrimams vieno kanalo diskreditavimo dažnis turėtų būti ne didesnis kaip 1000 Hz.
| Rekomendacijos | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [11 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [11 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
3. | Kriterijus | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | [11 empty] | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | 3 | FALSE | 1
| Kriterijaus aprašymas | Šis kriterijus pasirenkamas jei gydymo įstaiga vykdo planines pacientų su implantuotais širdies stimuliatoriais apžiūras. | [11 empty] | Šis kriterijus pasirenkamas jei gydymo įstaiga vykdo planines pacientų su implantuotais širdies stimuliatoriais apžiūras. |  |  | 1
| Rekomendacijos | 1)Pasirinkimas: Pacientams su implantuotu širdies stimulaitoriumi būtina periodiškai apsilankyti gydymo įstaigoje, kad būtų patikrintos stimuliatoriaus funkcijos, bei jei būtina atlikti širdies stimuliatoriaus nustatymų pakeitimus ir kt. Patikrinimo metu dažniausiai atliekamas elektrokardiogramos (EKG) užrašymas − gydytojas prideda elektrodus prie paciento kūno, tada užrašoma ir išanalizuojama EKG. EKG užfiksuoja tiek širdies, tiek širdies stimuliatoriaus veiklą. | [11 empty] | 1)Pasirinkimas: Pacientams su implantuotu širdies stimulaitoriumi būtina periodiškai apsilankyti gydymo įstaigoje, kad būtų patikrintos stimuliatoriaus funkcijos, bei jei būtina atlikti širdies stimuliatoriaus nustatymų pakeitimus ir kt. Patikrinimo metu dažniausiai atliekamas elektrokardiogramos (EKG) užrašymas − gydytojas prideda elektrodus prie paciento kūno, tada užrašoma ir išanalizuojama EKG. EKG užfiksuoja tiek širdies, tiek širdies stimuliatoriaus veiklą. |  |  | 1
|  | 2)Naudinga: Implantuotų širdies stimuliatorių būna dviejų tipų: vienkameriai ir dvikameriai širdies stimuliatoriai. Pacientams su vienkameriais širdies stimuliatoriais apsilankymas pas gydytoją dažniausiai numatomas kartą per metus, su dvikameriais širdies stimuliatorius – vieną arba du kartus per metus. Apsilankymų tikslas patikrinti širdies stimuliatoriaus funkcijas. Apsilankymų metu naudojamas programavimo aparatas – mažas „kompiuteris“, kuris priima širdies stimuliatoriuje išsaugotą informaciją ir pateikia ją ekrane, kur ją mato gydytojas. Jis taip pat leidžia gydytojui kabinete be operacinio įsikišimo pakeisti širdies stimuliatoriaus nustatymus. | [11 empty] | 2)Naudinga: Implantuotų širdies stimuliatorių būna dviejų tipų: vienkameriai ir dvikameriai širdies stimuliatoriai. Pacientams su vienkameriais širdies stimuliatoriais apsilankymas pas gydytoją dažniausiai numatomas kartą per metus, su dvikameriais širdies stimuliatorius – vieną arba du kartus per metus. Apsilankymų tikslas patikrinti širdies stimuliatoriaus funkcijas. Apsilankymų metu naudojamas programavimo aparatas – mažas „kompiuteris“, kuris priima širdies stimuliatoriuje išsaugotą informaciją ir pateikia ją ekrane, kur ją mato gydytojas. Jis taip pat leidžia gydytojui kabinete be operacinio įsikišimo pakeisti širdies stimuliatoriaus nustatymus. |  |  | 1
|  | 3)Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [11 empty] | 3)Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: |  |  | 1
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [11 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. |  |  | 1
4. | Kriterijus | Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui | [11 empty] | Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui | 4 | TRUE
| Kriterijaus aprašymas | Kriterijus leidžia įsigyti EKG aparatą, kuris palengvina gydytojui nustatyti paciento būklę. | PASIRINKTA | [10 empty] | Kriterijus leidžia įsigyti EKG aparatą, kuris palengvina gydytojui nustatyti paciento būklę.
| Rekomendacijos | 1)Naudinga: Tokios programinės įrangos buvimas sutrumpina diagnozės pateikimo trukmę, nes gydytojui dažnu atveju nereikia konsultuotis su kolegomis dėl duomenų interpretavimo. | [11 empty] | 1)Naudinga: Tokios programinės įrangos buvimas sutrumpina diagnozės pateikimo trukmę, nes gydytojui dažnu atveju nereikia konsultuotis su kolegomis dėl duomenų interpretavimo.
|  | 2)Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [11 empty] | 2)Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad:
|  | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [11 empty] | Nustačius, kad tiekėjas pristatė įrangą, kuri neatitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytų reikšmių, dėl kurių tiekėjui buvo suteikti balai, tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą.
5. | Kriterijus | Įrangos garantija | [11 empty] | Įrangos garantija | 5 | FALSE | 1
| Kriterijaus aprašymas | Įrangos garantijos kriterijus skirtas pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal tiekėjo suteikiamą garantiją (jos terminą) įrangai. | [11 empty] | Įrangos garantijos kriterijus skirtas pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal tiekėjo suteikiamą garantiją (jos terminą) įrangai. |  |  | 1
| Rekomendacijos | Pasirinkimas: | [11 empty] | Pasirinkimas: |  |  | 1
|  | 1) Šį kriterijų rekomenduojama rinktis, kai įranga yra sudėtinga ir speficinė ir jos remontas sąlygotų neįprastai dideles išlaidas pasibaigus įprastam garantiniam laikotarpiui. | [11 empty] | 1) Šį kriterijų rekomenduojama rinktis, kai įranga yra sudėtinga ir speficinė ir jos remontas sąlygotų neįprastai dideles išlaidas pasibaigus įprastam garantiniam laikotarpiui. |  |  | 1
|  | 2) Rekomenduojame nustatyti minimalų ir maksimalų įrangos garantijos laiką, pastarąjį nustatant pagal įrangos gyvavimo ciklą ar ilgiausią laikotarpį, kurio metu PO ketina įranga naudotis. Tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį nei maksimalus garantijos terminas, papildomi balai nebūtų skiriami. | [11 empty] | 2) Rekomenduojame nustatyti minimalų ir maksimalų įrangos garantijos laiką, pastarąjį nustatant pagal įrangos gyvavimo ciklą ar ilgiausią laikotarpį, kurio metu PO ketina įranga naudotis. Tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį nei maksimalus garantijos terminas, papildomi balai nebūtų skiriami. |  |  | 1
|  | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: | [11 empty] | Sutarties projekte ir atitinkamai sutartyje siūlome numatyti, kad: |  |  | 1
|  | Nustačius, kad tiekėjas nesilaikė pasiūlyme nurodyto įsipareigojimo suteikti garantiją xx mėn. (metų), tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. | [11 empty] | Nustačius, kad tiekėjas nesilaikė pasiūlyme nurodyto įsipareigojimo suteikti garantiją xx mėn. (metų), tiekėjas moka xx Eur (PO turi nurodyti konkretų baudos dydį Eur) dydžio baudą. |  |  | 1
Į viršų

## DPagalb1 (hidden)
Sheet
Kriterijų sąrašas
TP
TP + Ranga
Ranga

## Bendras vertinimas
BENDRAS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO 1 lentelėje surašo gautų pasiūlymų kainas.
| PASTABA: 2, 3, 4 ir 5 lentelės užsipildo automatiškai, PO surašius pasiūlymų kainas 3 lentelėje ir kokybės kriterijų reikšmes - atitinkamo kriterijaus puslapyje. | [10 empty] | PASTABA: 5 lentelėje matomi vertinamų kriterijų duomenys (užsipildo automatiškai iš atitinkamo kriterijaus puslapio)
5 lentelė.
| PASTABA: Šioje dalyje 1 lentelėje PO gali pakeisti "Tiekėjas 1" į konkretaus tiekėjo pavadinimą, kuris automatiškai persikels į visus puslapius. Atitinkamai gali įrašyti tiek tiekėjų, kiek pasiūlymų yra gavusi. Kituose puslapiuose šios informacijos keisti nebus galima. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[12 empty] | EKG duomenų atmintis | Diskreditavimo dažnis | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Turi integruotą programinę įrangą išvados pateikimui | Įrangos garantija
1 lentelė.
| PASIŪLYMŲ KAINOS |  |  | 2 lentelė. |  | 3 lentelė. |  | 4 lentelė.
| Tiekėjo pavadinimas | Kaina | X | C |  | T |  | S |  |  | Yi | 86 | 2 | 10
| Tiekėjas 1 | 1400 | 2 | 1.5 | + | 55 | = | 56.5 |  |  | Ti | 43 | 2 | 10
| Tiekėjas 2 | 1250 |  | 1.68 | + | 97.5 | = | 99.18 | LAIMĖTOJAS |  |  | 86 | 1.5 | 10
| Tiekėjas 3 | 1400 |  | 1.5 | + | 46.51 | = | 48.01 |  |  |  | 35.26 | 1.25 | 10
| Tiekėjas 4 | 1500 |  | 1.4 | + | 65.5 | = | 66.9 |  |  |  | 64.5 | 1 | 0
| Tiekėjas 5 | 1050 |  | 2 | + | 44.9 | = | 46.9 |  |  |  | 34.4 | 0.5 | 10
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
Pagalbinė (dainius)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | ar pasirinkta |  | 1 |  | 1 |  | 1
𝐶= 𝐶_𝑚𝑖𝑛/𝐶_𝑖 ×𝑋
𝑆= 𝐶 + 𝑇
𝑇= ∑▒𝑇_𝑖

## 1. EKG duomenų atmintis
EKG DUOMENŲ ATMINTIS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| EKG duomenų atmintis | Vertinama, tiekėjo pasiūlytas EKG duomenų atminties dydis. Tiekėjas pasiūlęs didžiausią EKG duomenų atmintį gauną maksimalų balų skaičių, kiti tiekėjai gauna proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalią EKG duomenų atminties reikšmę, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus duomenis užpildo 1 lentelę;
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Pasiūlyta EKG duomenų atminties reikšmė | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 10000 | 0.5 | 86 | 43
| Tiekėjas 2 | 20000 | 1 |  | 86
| Tiekėjas 3 | 8200 | 0.41 |  | 35.26
| Tiekėjas 4 | 15000 | 0.75 |  | 64.5
| Tiekėjas 5 | 8000 | 0.4 |  | 34.4
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 2. Diskreditavimo dažnis
DISKREDITAVIMO DAŽNIS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Diskreditavimo dažnis | Vertinama, tiekėjo pasiūlytas diskreditavimo dažnio dydis/reikšmė. Tiekėjas pasiūlęs didžiausią diskreditavimo dažnio dydį/reikšmę gauna maksimalų balų skaičių, kiti tiekėjai gauna proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą minimalų diskreditavimo dažnio dydį/reikšmę, suteikiama 0 balų. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus duomenis užpildo 1 lentelę;
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Pasiūlytas diskreditavimo dažnio dydis/reikšmė | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | 8000 | 1 | 2 | 2
| Tiekėjas 2 | 6000 | 0.75 |  | 1.5
| Tiekėjas 3 | 5000 | 0.625 |  | 1.25
| Tiekėjas 4 | 4000 | 0.5 |  | 1
| Tiekėjas 5 | 2000 | 0.25 |  | 0.5
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 3. Integruota programinė įranga
INTEGRUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA IŠVADOS PATEIKIMUI
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Integruota programinė įranga išvados pateikimui | Vertinama, tiekėjo pasiūlyta Integruota programinė įranga išvados pateikimui. Tiekėjui pasiūliusiam Integruotą programinę įrangą išvados apteikimui suteikiamas maksmilus balas. Tiekėjui, kuris nepasiūlė tokios programinės įrangos - suteikiama 0 balų.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus duomenis užpildo 1 lentelę;
PASTABA: Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlė integruotą programinę įrangą išvados pateikimui, tai P= 1, jei nepasiūlė P= 0.
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Integruota programinė įranga išvados pateikimui | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | Pasiūlyta | 1 | 10 | 10
| Tiekėjas 2 | Pasiūlyta | 1 |  | 10
| Tiekėjas 3 | Pasiūlyta | 1 |  | 10
| Tiekėjas 4 | Nepasiūlyta | 0 |  | 0
| Tiekėjas 5 | Pasiūlyta | 1 |  | 10
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
Pasiūlyta
Nepasiūlyta
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 4. Impulsų atpažinimas
IMPLANTUOTO ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIAUS IMPULSŲ ATPAŽINIMAS
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
| Kriterijus | Aprašymas
| Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Vertinama, tiekėjo pasiūlytas Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas. Tiekėjui pasiūliusiam Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimo funkciją suteikiamas maksmilus balas. Tiekėjui, kuris nepasiūlė tokios funkcijos - suteikiama 0 balų.
| Įrodantys dokumentai | Kriterijui įvertinti tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus, katalogus ir (ar) kitą dokumentaciją, išduotą gamintojo, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo pasiūlytas reikšmes.
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO pagal tiekėjų pateiktus duomenis užpildo 1 lentelę;
PASTABA: Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlė implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimo funkciją, tai P= 1, jei nepasiūlė P= 0.
PASTABA: Užpildžius 1 lentelę, 2 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 1 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  | 2 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Pasiūlymų reikšmės | Pasiūlymui suteikiamas balas (T) pagal pirkimo dokumentuose nurodytą formulę
|  | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | Bi | Yi | Ti
| Tiekėjas 1 | Pasiūlyta | 1 | 0
| Tiekėjas 2 | Nepasiūlyta | 0
| Tiekėjas 3 | Nepasiūlyta | 0
| Tiekėjas 4 | Pasiūlyta | 1
| Tiekėjas 5 | Nepasiūlyta | 0
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
Pasiūlyta
Nepasiūlyta
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 5. Įrangos garantija
ĮRANGOS GARANTIJA
Kriterijų sąrašas
Pirkimo dokumentų rengimas
Bendras vertinimas
Dalyje "Bendras vertinimas" PO vertina gautus pasiūlymus.
PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
PO veiksmai:
PO užpildo kriterijaus aprašymą.
| Kriterijus | Aprašymas
| Įrangos garantija | Vertinama tiekėjo suteikiama įrangos garantija mėnesiais (metais, jei PO pasirenka vertinti metais). Tiekėjui pasiūliusiam ilgiausią mėnesiais (metais, jei PO pasirenka vertinti metais) terminą jam suteikiamas maksimalus balų skaičius. Kitiems tiekėjams suteikiama proporcingai mažiau balų. Tiekėjui pasiūliusiam techninėje specifikacijoje nurodytą privalomą garantijos terminą suteikiama 0 balų. Maksimalus siūlomos garantijos terminas yra xx mėnesių (metų, jei PO pasirenka vertinti metais). Tiekėjui pasiūliusiam ilgesnį nei PO nustatytas maksimalus garantijos terminas, vertinimas atliekamas ir balų skaičius suteikiamas pagal PO nustatytą maksimalų garantijos terminą (ši dalis paliekama tuo atveju jei PO nustato maksimalų garantijos terminą). Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal 7 formulę*.
| Įrodantys dokumentai | Tiekėjo įsipareigojimas suteikti nurodytą garantiją.
*Kriterijaus vertinimui naudojama 7-ta skyrelio "Pirkimo dokumentų rengimas" formulė (jei pirkimo dokumentuose keisis numeracija, pateikite teisingą nuorodą):
Kai vertinamas kriterijus nesusideda iš atskirų subkriterijų ir jo reikšmė geresnė, kai ji yra didesnė, jo balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus reikšmės (Bi) ir geriausios pasiūlytos to kriterijaus reikšmės (Bmax) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi).
Į viršų
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASTABA: užpildykite baltus langelius (!)
PO veiksmai:
PO 2 lentelėje surašo tiekėjų pateiktas reikšmes mėnesiais (ar metais).
PO 1 lentelėje įrašo pirkimo dokumentuose nustatytą minimalų garantijos terminą.
PO 1 lentelėje įrašo pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų garantijos terminą, jei ji pirkimo dokumentuose tokį nustatė.
Nurodžius minimalų terminą, tiekėjui, pasiūliusiam šį terminą, automatiškai bus suteikta 0 balų.
1 lentelė.
| Nurodžius maksimalų terminą, tiekėjui, nurodžiusiam ilgesnį terminą, automatiškai bus suteikti balai pagal maksimalų terminą. |  | min | max
|  |  | 1 | 5
PASTABA: Užpildžius 2 lentelę, 3 lentelėje automatiškai apskaičiuojamas kiekvieno tiekėjo pasiūlymui suteikiamų balų skaičius, kuris automatiškai perkeliamas į "Bendrą vertinimą".
| 2 lentelė. Pasiūlymų reikšmės |  |  |  | 3 lentelė. Vertinimas
| Tiekėjai | Bi | Bi |  | T | Yi
|  | mėn. arba metai | balai |  | balai | 0
| Tiekėjas 1 | 2 | 2
| Tiekėjas 2 | 0 | 0
| Tiekėjas 3 | 7 | 10
| Tiekėjas 4 | 2 | 2
| Tiekėjas 5 | 2 | 2
Tiekėjas 6
Tiekėjas 7
Tiekėjas 8
Tiekėjas 9
Tiekėjas 10
Tiekėjas 11
Tiekėjas 12
Tiekėjas 13
Tiekėjas 14
Tiekėjas 15
Tiekėjas 16
Tiekėjas 17
Tiekėjas 18
Tiekėjas 19
Tiekėjas 20
Į viršų
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖
𝑇_𝑖 = 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝑌_𝑖

## 6,7. P (hidden)
6,7. P
3 lentelė. Kriterijų ir jų parametrų sąrašas
| Nr. | Pastato inžinerinės sistemos |  |  |  | Pradžia | Pabaiga
|  | Techninės profilaktikos ir eksploatacinių medžiagų keitimo pavyzdžiai, kurių kiekvienas naudotinas kaip atskiras parametras: |  |  |  | C
| 1 | Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 1 | Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 1. Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija | 5 | 12 | '6,7. P'!C5:C12 | 1. Vėdinimo sistemų įrenginių eksploatacija
|  | - rekuperatorių valymas, pavarų testavimas, visų elektromechaninių oro sklendžių testavimas ir kalibravimas; | 2 | Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | 2. Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | 13 | 18 | '6,7. P'!C13:C18 | - rekuperatorių valymas, pavarų testavimas, visų elektromechaninių oro sklendžių testavimas ir kalibravimas;
|  | - dažnio keitiklių vėdinimo dalies valymas, patikra, dažnio keitiklio parametrų ir darbo režimų testavimas; | 3 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | 19 | 24 | '6,7. P'!C19:C24 | - dažnio keitiklių vėdinimo dalies valymas, patikra, dažnio keitiklio parametrų ir darbo režimų testavimas;
|  | - bendros mechaninės būklės, elektros sujungimų, kondensato nuvedimo, užšalimo apsaugos bei oro sklendžių valdymo patikrinimai; | 4 | Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | 4. Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | 25 | 28 | '6,7. P'!C25:C28 | - bendros mechaninės būklės, elektros sujungimų, kondensato nuvedimo, užšalimo apsaugos bei oro sklendžių valdymo patikrinimai;
|  | - ventiliatorių menčių valymas; | 5 | Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | 5. Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | 29 | 32 | '6,7. P'!C29:C32 | - ventiliatorių menčių valymas;
|  | - fankoilų priežiūra ir valymas; | 6 | Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | 6. Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | 33 | 37 | '6,7. P'!C33:C37 | - fankoilų priežiūra ir valymas;
|  | - vėdinimo sistemos filtrų užterštumo tikrinimas ir jų keitimas, filtrų užterštumo daviklių kalibravimas ir testavimas; | 7 | Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | 7. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | 38 | 42 | '6,7. P'!C38:C42 | - vėdinimo sistemos filtrų užterštumo tikrinimas ir jų keitimas, filtrų užterštumo daviklių kalibravimas ir testavimas;
|  | - paduodamų ir ištraukiamų ventiliatorių guolių patikra. | 8 | Šaldymo mašinos priežiūra | 8. Šaldymo mašinos priežiūra | 43 | 47 | '6,7. P'!C43:C47 | - paduodamų ir ištraukiamų ventiliatorių guolių patikra.
| 2 | Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 2. Oro kondicionavimo įrenginių eksploatacija
|  | - oro filtrų keitimas; | [6 empty] | - oro filtrų keitimas;
|  | - išorinio įrenginio kolektoriaus valymas; | [6 empty] | - išorinio įrenginio kolektoriaus valymas;
|  | - diagnostika; | [6 empty] | - diagnostika;
|  | - kaloriferių ir šaldiklių valymas; | [6 empty] | - kaloriferių ir šaldiklių valymas;
|  | - freono pildymas (jei būtina). | [6 empty] | - freono pildymas (jei būtina).
| 3 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrenginių eksploatacija
|  | - vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra; | [6 empty] | - vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra;
|  | - vandens filtrų keitimas; | [6 empty] | - vandens filtrų keitimas;
|  | - elektrinių boilerių remontas ir priežiūra (šildymo tenų keitimas ir kt.); | [6 empty] | - elektrinių boilerių remontas ir priežiūra (šildymo tenų keitimas ir kt.);
|  | - naftos gaudyklių priežiūra; | [6 empty] | - naftos gaudyklių priežiūra;
|  | - nuotekų šulinių valymas. | [6 empty] | - nuotekų šulinių valymas.
| 4 | Elektros tinklų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 4. Elektros tinklų įrenginių eksploatacija
|  | - apšvietimo sistemos eksploatcinių medžiagų keitimas; | [6 empty] | - apšvietimo sistemos eksploatcinių medžiagų keitimas;
|  | - profilaktinis elektros variklių aptarnavimas (guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.); | [6 empty] | - profilaktinis elektros variklių aptarnavimas (guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.);
|  | - pakeliamų automobilių stovėjimo aikštelių vartų apžiūra. | [6 empty] | - pakeliamų automobilių stovėjimo aikštelių vartų apžiūra.
| 5 | Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 5. Katilinių ir jos įrenginių eksploatacija
|  | - katilų eksploatavimas; | [6 empty] | - katilų eksploatavimas;
|  | - katilų ir jų įrenginių sistemų būklės tikrinimas bei parametrų reguliavimas; | [6 empty] | - katilų ir jų įrenginių sistemų būklės tikrinimas bei parametrų reguliavimas;
|  | - šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai. | [6 empty] | - šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
| 6 | Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 6. Dujotiekio sistemos įrenginių eksploatacija
|  | - dujotiekio vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose); | [6 empty] | - dujotiekio vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose);
|  | - dujų slėgio reguliavimo įrenginių patikrinimas, sureguliavimas, remontas; | [6 empty] | - dujų slėgio reguliavimo įrenginių patikrinimas, sureguliavimas, remontas;
|  | - apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas; | [6 empty] | - apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas;
|  | - dujų filtrų valymas, plovimas, keitimas. | [6 empty] | - dujų filtrų valymas, plovimas, keitimas.
| 7 | Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija | [6 empty] | 7. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų įrenginių eksploatacija
|  | - dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemų priežiūra; | [6 empty] | - dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemų priežiūra;
|  | - priešgaisrinės signalizacijos priežiūra; | [6 empty] | - priešgaisrinės signalizacijos priežiūra;
|  | - anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra; | [6 empty] | - anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra;
|  | - priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra. | [6 empty] | - priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra.
| 8 | Šaldymo mašinos priežiūra | [6 empty] | 8. Šaldymo mašinos priežiūra
|  | - kondensatoriaus valymas, filtrų išvalymas ir keitimas; | [6 empty] | - kondensatoriaus valymas, filtrų išvalymas ir keitimas;
|  | - glikolio darbinių temperatūrų nustatymas, papildymas, koncentracijos korekcija; | [6 empty] | - glikolio darbinių temperatūrų nustatymas, papildymas, koncentracijos korekcija;
|  | - šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas; | [6 empty] | - šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas;
|  | - elektrinės dalies patikrinimas ir įrangos gedimų diagnostika, programavimas. | [6 empty] | - elektrinės dalies patikrinimas ir įrangos gedimų diagnostika, programavimas.
Kita
| Įrodantys doku-mentai | Atitikties deklaracija ir (arba) techniniai įrenginio parametrai, ir (arba) įrenginio eksploatavimo dokumentacija (intrukcija), išduota gamintojo, ir (arba) sertifikatai.
𝑇= (∑▒𝑃_𝑖 ) ×𝑌
P
P= 𝐵_𝑖/𝐵_𝑚𝑎𝑥 ×𝐿_𝑖